Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

муп «Горэлектросети»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 2-22-93, 2-24-98, 6-12-08, 6-13-16. ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 741/10 от 20 октября 2011 г.

Заместителю председателя Комитета по тарифам Республики Алтай Аьимариной Е.В.

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

| №№ п/п | Дисп. № линии | Дата | Время | Тип работы защиты | Время простоя | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Откл. | Вкл. |  |  |  |
| Плановые отключения в сетях 10 кВ |
| 1 | JI1-5, 25 | 26.09.11 | 09-00 | 17-30 |  | 8,5 часов | Подготовка к зиме |
| 2 | Л1-6, 26 | 27.09.11 | 09-00 | 17зо |  | 8,5 часов | Подготовка к зиме |
| 3 | ЛЗ-20 | 23.09.11 | 09-00 | 16-00 |  | 7 часов | Замена А-опоры, РЛНД |
| 4 | JI19-28 | 28- 30.09.11 | 09-00 | 18оо |  | 9 часов | Монтаж провода ВЛ-10кВ |
| 5 | Л19-9 | 05.10.11 | 09-00 | 10оо |  | 1 час | Сборка шлейфов на ВЛ-10кВ |
| 6 | Л 3-7 | 05.10.11 | 13-30 | 15зо |  | 2 часа | Демонтаж - монтаж провода на А-опоре РП-2 |
| 7 | Л4-1 | 07.10.11 | 09-00 | 17-00 |  | 8 часов | Врезка КТП-246 «Суразакова» |
| 8 | Л19-20, 24 | 10.10.11 | 09-00 | 10оо |  | 1 час | Ремонт опоры 10 кВ |
| 9 | Л19-6, 28 | 10.10.11 | 09-00 | 17-00 |  | 8 часов | Перетяжка провода ВЛ-10 кВ |
| 10 | Л1-26 | 12.10.11 | 09-00 | 17-00 |  | 8 часов | Замена А-опоры ТП-111 «Горгаз» |
| 11 | ТП-65 (старая) | 13.10.11 | 09-30 | 17-00 |  | 7,5 часов | Демонтаж кабельных выходов |
| Аварийные отключения в сетях 10 кВ |
| 1 | Л1-26 | 24.09.11 | 21-40 | 23-30 | Т.О. | 1 час 5 мин. | Пробой кабеля ТП-232 |
| 2 | Л1-27 | 14.10.11 | 19-20 | 19-22 | Т.О. | 2 мин | Причина н/у |