Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»

649000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 2-22-93, 2-24-98, 6-12-08, 6-13-16. ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск БИК 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , ОКПО 03247592 , ОКОНХ 90212.

Исх. 847/10 от 21 ноября 2011 г.

Заместителю председателя Комитета по тарифам Республики Алтай Ашмариной Е.В.

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

| №№ п/п | Дисп. № линии | Дата | Время | Тип работы защиты | Время простоя | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Откл. | Вкл. |  |  |  |
| Плановые отключения в сетях 10 кВ |
| 1 | Л19-6, Л19-28 | 21.10.11 | 09-00 | 17-00 |  | 8 часов | Монтажные работы на КЛ-10 кВ |
| 2 | Л19-9 ЛЗ-7 | 24.10.11 | 13-30 | 14-30 |  | 1 час | Разборка шлейфов на КЛ- 10 кВ |
| 3 | Л19-6, Л19-28 | 25.10.11 | 09-00 | 1500 |  | 6 часов | Монтажные работы на КЛ-10 кВ |
| 4 | Л4-1 | 26.10.11 | 09-00 | 1200 |  | 3 часа | Ремонт А-опоры ВЛ-10кВ |
| 5 | ТП-25 | 02.11.11 | 09-00 | 12оо |  | 3 часа | Замена трансформатора |
| 6 | Л19-6, Л19-28 | 11.11.11 | 09-00 | 17оо |  | 8 часов | Заводка и подключение КЛ-10 кВ |
| 7 | ТП-22 | 15.11.11 | 13-00 | 1400 |  | 1 час | Замена рубильника № 2 |
| 8 | Л4-1 | 18.11.11 | 11-00 | 13-00 |  | 2 часа | Выставка Ж/б опор |
| Аварийные отключения в сетях 10 кВ |
| 1 | Л19-8 | 24.10.11 | 13-55 | 17-34 | Т.О. | Зч. 39 м. | Дерево на ВЛ-10 кВ |
| 2 | Л19-27 | 28.10.11 | 23-15 | 23-57 | Т.О. | 36 мин. | Неисправность ВН-16 на ТП-5 |
| 3 | Л1-3 | 09.11.11 | 03-42 | 04-17 | т.о. | 35 мин. | Сильный ветер Замыкание ВЛ- 10 кВ |
| 4 | Л19-21 | 14.11.11 | 02-29 | 04-59 | «Земля» | 2ч. 30 м. | КТП-177 |