Сведения об объемах переданной электроэнергии

по сетям  МУП «Горэлектросети»  за 2009 год.

| МУП «Горэлектросети» | Отпуск в сеть | Полезный отпуск | Общие потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | % |
| 2008 г. | 156487,043 | 121959,791 | 34527,252 | 22,07 |
| 2009 г. | 159885,678 | 123142,061 | 36743,617 | 22,98 |