Сведения об объемах переданной электроэнергии

по сетям  МУП «Горэлектросети»  за 2010 год.

| МУП «Горэлектросети» | Отпуск в сеть | Полезный отпуск | Общие потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | % |
| 2008 г. | 156487,043 | 121959,791 | 34527,252 | 22,07 |
| 2009 г. | 159885,678 | 123142,061 | 36743,617 | 22,98 |
| 2010 г. | 168933,985 | 130942,415 | 37991,570 | 22,49 |