Сведения о размерах потерь электрической энергии

в сетях МУП «Горэлектросети» за 2010 год.

| МУП «Горэлектросети» | Нормативные потери (Минэнерго) | Общие потери | Сверхнормативные потери |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % |
| 2008 г. | 25688,04 | 16,67 | 34527,252 | 22,07 | 8839,212 | 5,4 |
| 2009 г. | 26668,93 | 16,68 | 36743,617 | 22,98 | 10074,687 | 6,3 |
| 2010 г. | 28178,19 | 16,68 | 37991,570 | 22,49 | 9813,380 | 5,81 |