Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, объем

недопоставленной в результата аварийных отключений электрической энергии.

За  2014г.

| № п/п | Диспетчер. Наименов. | Дата | Время откл | Время вкл | Время простоя | Причина откл | Объем недопоставленной э/энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-190 Ф№ 6 | 09.01.14. | 15-10 | 15-30 | 20мин | ветер | 5кВт |
| 2. | ГКТП-211 Ф№4 | 20.01.14. | 19-15 | 19-30 | 15мин | ветер | 64кВт |
| 3. | КТП-131 Ф№2 | 30.01.14. | 12-00 | 15-00 | 3часа | Сбита опора 0,4кВ | 94,5кВт |
| 4. | ГКТП-33 Ф№2 | 08.02.14. | 12-00 | 12-50 | 50мин | Обрыв перекидки | 117кВт |
| 5. | ГКТП-211 Ф№4 | 13.02.14. | 19-00 | 19-20 | 20мин | ветер | 85кВт |
| 6. | ГКТП-211 Ф№5 | 21.02.14. | 06-30 | 09-20 | 2часа 50мин | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ | 99кВт |
| 7. | ТП-202 | 21.03.14. | 14-50 | 18-00 | 3часа 10мин | Повреждение выходов 0,4кВ сторонней организацией | 760кВт |
| 8. | ГКТП-11 | 24.03.14. | 20-00 | 20-30 | 30мин | Шквалистый порыв ветра | 95кВт |