Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2015 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-44 ф-р № 5 | 03.01.15 | 07-40 | 08-00 | 20 мин. | Шквалистый порыв ветра | 12,8 |
| 2 | КТП-124 ф-р № 2 | 09.01.15 | 19-10 | 19-30 | 20 мин. | Шквалистый порыв ветра | 7,6 |
| 3 | КТП- 98 ф-р № 1 | 14.01.15 | 05-55 | 06-15 | 20 мин. | Шквалистый порыв ветра | 3,4 |
| 4 | КТП- 69 ф-р № 5 | 24.01.15 | 14-00 | 14-30 | 40 мин. | Шквалистый порыв ветра | 64 |
| 5 | КТП-203 Ф № 1 | 13.02.15 | 06-55 | 07-05 | 10 мин. | Погодные условия | 8,7 |
| 6 | ГКТП-120 ф № 2 | 13.02.15 | 07-05 | 07-30 | 25 мин. | Погодные условия | 29,25 |
| 7 | КТП-31 ф. № 1 | 13.02.15 | 08-15 | 09-00 | 45 мин. | КЗ, погодные условия | 13,05 |
| 8 | ГКТП-98 ф. № 5 | 13.02.15 | 09-00 | 09-25 | 25 мин | Погодные условия | 16,5 |
| 9 | ГКТП-222 ф-р № 3 | 28.02.15 | 13-10 | 13-45 | 35 мин | Шквалистые порывы ветра | 48,3 |
| 10 | ГКТП-46 ф-р № 1 | 28.02.15 | 19-15 | 19-45 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра | 37,2 |
| 11 | КТП-31 ф-р № 1 | 02.03.15 | 13-10 | 13-35 | 25 мин | Шквалистые порывы ветра | 7,25 |
| 12 | КТП-211 ф-р № 1 | 13.03.15 | 13-20 | 13-45 | 25 мин | Шквалистые порывы ветра | 16 |
| 13 | КТП-11 ф-р № 2 | 17.03.15 | 20-45 | 21-05 | 20 мин | Шквалистые порывы ветра | 23 |
| 14 | КТП-154 ф-р № 2 | 21.03.15 | 16-00 | 16-45 | 45 мин | К.з. перекидки по причине падения снега с крыши частного дома | 45,15 |
| 15 | ГКТП-156 ф-р № 4 | 25.03.15 | 04-05 | 04-30 | 25 мин | Шквалистые порывы ветра | 15,26 |
| 16 | КТП-86 ф-р № 1 | 25.03.15 | 21-55 | 22-15 | 20 мин | Шквалистые порывы ветра | 8,56 |