Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2016 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-41 | 03.02.16 | 14-10 | 14-50 | 40 мин | Шквалистый порыв ветра | 158,8 кВт |
| 2 | ГКТП -92 ф-р № 1 | 03.02.16 | 19-35 | 20-05 | 30 мин | Шквалистый порыв ветра | 112,8 кВт |