Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2017 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-121 | 02.01.17 | 17-30 | 18-10 | 40 мин | Метель, налипание снега на провода | 222 кВт |
| 2 | КТП-113 ф-р № 3 | 02.01.17 | 19-30 | 20-00 | 30 мин | Метель, налипание снега на провода | 95,6 кВт |
| 3 | ТП-117 ф-р № 7 | 13.01.17 | 20-10 | 23-00 | 2часа 50мин | Повреждения на ВЛ-04кв | 446 кВт |
| 4 | ТП-78 | 14.01.17 | 19-00 | 19-40 | 40 мин | Превышение нагрузки на автомате. | 425,6 кВт |
| 5 | КТП-154 ф-р № 2 | 18.02.17 | 10-00 | 10-40 | 40 мин | Шквалистые порывы ветра | 101,7 кВт |
| 6 | КТП-221 ф-р № 1 | 20.02.17 | 22-15 | 22-30 | 15 мин | Шквалистые порывы ветра | 25,5 кВт |
| 7 | КТП-158 ф-р № 2 | 22.02.17 | 19-00 | 19-55 | 55 мин | Шквалистые порывы ветра | 143,7 кВт |
| 8 | КТП-43 ф-р № 3 | 26.02.17 | 19-00 | 19-40 | 40 мин | Шквалистые порывы ветра | 84 кВт |
| 9 | ТП-82 ф-р № 6 | 04.03.17 | 17-00 | 17-45 | 45 мин | Повреждения на ВЛ-04кв | 113 кВт |