Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-33 | 24.03.18 | 18-20 | 19-30 | 1 час 10 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 329 |
| 2 | ГКТП-36 ф-р № 1 | 24.03.18 | 19-00 | 19-30 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 48 |
| 3 | ТП-236 ф-р № 7 | 24.03.18 | 19-05 | 20-25 | 1 час 20 мин | Шквалистые порывы ветра, обрыв проводов ВЛ | 70 |
| 4 | ГКТП-43 ф-р № 4 | 24.03.18 | 19-10 | 20-35 | 1 час 25 мин | Шквалистые порывы ветра, обрыв проводов ВЛ | 29 |
| 5 | ГКТП-44 ф-р № 4 | 24.03.18 | 19-20 | 20-10 | 50 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 102 |
| 6 | ТП-140 ф-р № 1 | 24.03.18 | 19-25 | 20-15 | 50 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 54 |
| 7 | КТП-124 ф-р № 3 | 24.03.18 | 19-40 | 22-00 | 2 часа20 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 297 |
| 8 | ГКТП-199 ф-р № 3 | 24.03.18 | 19-40 | 21-00 | 1 час 20 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 89 |
| 9 | ГКТП-211 ф-р № 4 | 24.03.18 | 21-15 | 23-00 | 1 час 45 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 191 |
| 10 | ГКТП-44 фидер№1 | 27.03.18 | 14-50 | 18-15 | 3час 25мин | Шквалистые порывы ветра | 483 |
| 11 | КТП-73 ф-р № 2 | 31.03.18 | 13-45 | 14-15 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра | 33 |