Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, объем

недопоставленной в результата аварийных отключений электрической энергии.

За  2013г.

| № п/п | Диспетчер. Наименов. | Дата | Время откл | Время вкл | Время простоя | Причина откл | Объем недопоставленной э/энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | апрель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТП-140 Ф-17 | 05.04.13. | 17:20 | 17:50 | 30 мин | Сгорел н/в предохра-нитель | 8,16 |
| 2. | ТП-66 Ф-16 | 06.04.13. | 09:10 | 09:30 | 20 мин | Сгорел н/в Предохран. | 7,9 |
| 3. | КТП-162 Ф-3 | 07.04.13. | 15:20 | 15:40 | 20 мин | К.З. в линии | 5,9 |
| 4. | КТП-131 Ф-2 | 09.04.13. | 07:00 | 07:30 | 30 мин | К.З. в линии | 9,5 |
| 5. | ТП-140 Ф-1 | 11.04.13. | 14:50 | 15:15 | 25 мин | Упала опора | 3,68 |
| 6. | ГКТП-180 Ф-4 | 17.04.13. | 15:15 | 15:55 | 40 мин | Ветер К.З. в линии | 3,62 |
| 7. | КТП-223 Вводной автомат | 18.04.13. | 19:00 | 19:20 | 20 мин | Ремонт главного автомата | 5,6 |
| 8. | КТП-185 Ф-2 | 22.04.13. | 07:10 | 07:40 | 30 мин | Дождь К.З. в линии | 2,04 |
| 9. | ГКТП-186 Ф-5 | 22.04.13. | 12:05 | 15:05 | 25 мин | К.З. в линии | 7,08 |
|  | май |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КТП-153 Ф-2 | 06.05.13. | 11:05 | 11:25 | 20 мин | Причина н/у | 6,8 |
| 2. | КТП-153 Ф-2 | 09.05.13. | 14:00 | 14:40 | 40 мин | ветер | 13,6 |
| 3. | КТП-166 Ф-3 | 10.05.13. | 07:50 | 08:15 | 25 мин | ветер | 1,7 |
| 4. | КТП-153 Ф-2 | 10.05.13. | 08:05 | 09:00 | 55 мин | ветер | 18,7 |
| 5. | КТП-153 Ф-3 | 10.05.13. | 13:40 | 14:55 | 1час 15 мин | ветер | 17,8 |
| 6. | КТП-185 Ф-2 | 10.05.13. | 13:40 | 15:15 | 1час 35 мин | ветер | 7,5 |
| 7. | КТП-86 Ф-3 | 10.05.13. | 14:25 | 15:50 | 1час 25 мин | Ветер К.З. на линии | 35,6 |
| 8. | ГКТП-246 Ф-2 | 10.05.13. | 14:30 | 16:20 | 1час 50 мин | ветер | 18,7 |
| 9. | ТП-140 Ф-17 | 10.05.13. | 19:45 | 20:30 | 45 мин | Ветер К.З. на линии | 12,2 |
| 10. | КТП-113 Ф-2 | 11.05.13. | 09:00 | 10:15 | 1час 15 мин | Ветер, обрыв провода | 45,04 |
| 11. | ГКТП-102 Ф-1 | 11.05.13. | 10:35 | 11:45 | 1 час 10 мин | Ветер, обрыв провода | 30,1 |
| 12. | КТП-30 Ф-1 | 11.05.13. | 12:20 | 17:10 | 4часа 50 мин | Ветер К.З. на линии | 121,6 |
| 13. | ГКТП-201 Ф-1 | 11.05.13. | 13:50 | 15:10 | 1час 20 мин | Ветер К.З. на линии | 26,2 |
| 14. | ГКТП-11 Ф-2 | 11.05.13. | 14:00 | 15:20 | 1час 20 мин | Ветер К.З. на линии | 27,2 |
| 15. | ГКТП-148 Ф-1 | 11.05.13. | 14:10 | 15:50 | 1час 40 мин | Ветер К.З. на линии | 9,06 |
| 16. | ГКТП-45 Ф-4 | 11.05.13. | 14:15 | 16:00 | 1час 45 мин | Ветер К.З. на линии | 32,13 |
| 17. | ГКТП-180 Ф-4 | 11.05.13. | 14:30 | 16:05 | 1час 35 мин | Ветер | 8,6 |
| 18. | КТП-31 Ф-4 | 11.05.13. | 15:10 | 16:45 | 1час 35 мин | Ветер К.З. на линии | 12,9 |
| 19. | КТП-136 Ф-1 | 11.05.13. | 19:00 | 19:20 | 20 мин | Ветер К.З. на линии | 9,52 |
| 20. | ГКТП-211 Ф-4 | 11.05.13. | 22:05 | 09:30 | 11часов 25 мин | Упало дерево на ВЛ-0,4кВ | 263,9 |
| 21. | ГКТП-44 Ф-8 | 15.05.13. | 13:05 | 13:30 | 25 мин | Ветер | 5,9 |
| 22. | ГКТП-222 Ф-3 | 19.05.13. | 18:50 | 20:20 | 1час 30 мин | Сгорел кабельный выход | 32,6 |
| 23. | КТП-153 Ф-2 | 22.05.13. | 07:00 | 07:30 | 30 мин | Ветер | 10,2 |
| 24. | КТП-113 Ф-3 | 23.05.13. | 03:00 | 06:25 | 3часа 25 мин | Сгорел кабельный выход К.З. на ВЛ-0,4кВ | 62,73 |
| 25. | КТП-191 Ф-4 | 23.05.13. | 10:10 | 10:20 | 10 мин | Ветер | 0,34 |
| 26. | КТП-153 Ф-2 | 23.05.13. | 10:20 | 10:40 | 20 мин | Ветер | 6,8 |
| 27. | КТП-149 Ф-1 | 23.05.13. | 10:40 | 11:00 | 20 мин | ветер | 6,12 |
| 28. | ГКТП-222 Ф-3 | 23.05.13. | 14:30 | 15:45 | 1час 15мин | ветер | 27,1 |
| 29. | ГКТП-156 Ф-1 | 23.05.13. | 15:45 | 17:15 | 1час 30 мин | ветер | 26,5 |
| 30. | КТП-149 Ф-1 | 28.05.13. | 07:55 | 10:05 | 2часа 10 мин | Погодные условия | 39,7 |
| 31. | КТП-166 Ф-3 | 28.05.13. | 13:35 | 14:05 | 30 мин | ветер | 2,04 |
| 32. | КТП-207 Ф-2 | 28.05.13. | 13:50 | 15:05 | 1час 15 мин | ветер | 14,28 |
| 33. | КТП-153 Ф-2 | 28.05.13. | 14:15 | 16:00 | 1час 45 мин | ветер | 35,7 |
| 34. | КТП-31 Ф-4 | 28.05.13. | 14:20 | 16:20 | 2часа | ветер | 16,32 |
| 35. | ТП-51 Ф-4 | 28.05.13. | 16:50 | 17:30 | 40 мин | Упал тополь на ВЛ-0,4кВ | 6,8 |
| 36. | КТП-162 Ф-2 | 31.05.13. | 19:10 | 19:30 | 20 мин | ветер | 2,04 |
| 37. | КТП-158 Ф-2 | 31.05.13. | 19:30 | 19:40 | 10 мин | ветер | 3,9 |
| 38. | КТП-149 Ф-1 | 31.05.13. | 19:40 | 19:50 | 10 мин | ветер | 3,06 |
| 39. | КТП-31 Ф-3 | 31.05.13. | 19:50 | 19:55 | 5 мин | ветер | 1,07 |
| 40. | КТП-221 Ф-3 | 31.05.13. | 19:55 | 20:05 | 10 мин | ветер | 0,45 |
| 41. | ГКТП-34 Ф-4 | 31.05.13. | 22:05 | 22:30 | 25 мин | ветер | 9,35 |
| 42. | ГКТП-34 Ф-3 | 31.05.13. | 22:20 | 22:40 | 20 мин | ветер | 8,84 |
|  | июнь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КТП-153 Ф-2 | 01.06.13. | 00:20 | 00:45 | 25 мин | ветер | 8,5 |
| 2. | КТП-191 Ф-2 | 04.06.13. | 21:45 | 22:35 | 50 мин | Сгорел автомат | 2,26 |
| 3. | КТП-31 Ф-1 | 06.06.13. | 18:05 | 18:20 | 15 мин | ветер | 2,5 |
| 4. | КТП-131 | 11.05.13. | 17:30 | 18:15 | 45 мин | Ветер, 2в/в предохранителя | 58,14 |
| 5. | КТП-153 Ф-2 | 12.06.13. | 15:45 | 16:50 | 1час 5 мин | К.З. в линии | 33,15 |
| 6. | КТП-113 | 14.06.13 | 10:10 | 14:40 | 4часа 30 мин | Несанкционированная валка деревьев, Порыв ВЛ-0,4кВ | 359,1 |
| 7. | КТП-184 | 16.06.13. | 16:40 | 16:55 | 15 мин | Замыкание ВЛ-0,4кВ | 3,45 |
|  | июль |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КТП-113 | 10.07.13. | 15-55 | 17-10 | 1ч 20мин | Шквалистый порыв ветра. Обрыв провода. | 100кВт |
| 2. | ГКТП-44 | 18.07.13. | 21-00 | 21-15 | 15мин | Гроза, ветер. | 30кВт |
| 3. | КТП-31 | 18.07.13. | 21-15 | 21-30 | 15мин | Гроза, ветер. | 14кВт |
| 4. | ГКТП-139 Ф-1 | 31.07.13. | 18-30 | 18-50 | 20мин | КЗ в линии | 13кВт |
|  | август |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КТП-194 | 01.08.13. | 07-20 | 08-00 | 40мин | Перегорели 3 в/в | 24кВт |
| 2. | КТП-116 | 02.08.13. | 06-50 | 07-20 | 30мин | Перегорела 1 в/в | 28кВт |
| 3. | ТП-106 Ф-5;Ф-9; | 06.08.13. | 15-30 | 11-30 | 20ч | Порыв КЛ-0,4кВ при земляных работах | 109кВт |
| 4. | КТП-31 Ф-1; | 10.08.13. | 18-25 | 20-10 | 1ч 45мин | ДТП сбита опора | 33кВт |
| 5. | ГКТП-44 Ф-9; | 12.08.13. | 19-00 | 20-20 | 1ч 20мин | Ветер, к.з. на ВЛ-0,4кВ | 23кВт |
| 6. | ТП-32 Ф-4; | 13.08.13. | 15-40 | 16-20 | 40мин | ДТП, сбита опора | 14 кВт |
| 7. | ТП-83 Ф-3; | 13.08.13. | 16-35 | 17-45 | 1ч 10мин | Обрыв провода при валке дерева | 12кВт |
| 8. | КТП-131 Ф-3; | 20.08.13. | 15-15 | 15-40 | 25мин | Ветер к.з. в линии | 15кВт |
| 9. | ТП-124 Ф-3; | 25.08.13. | 17-20 | 18-50 | 1ч 30мин | Ветер. К.З. в линии | 52кВт |
| 10. | КТП-11 Ф-5; | 29.08.13. | 13-30 | 14-40 | 1ч | Ветер. К.З. в линии | 23кВт |
| 11. | КТП-203 Ф-1; | 31.08.13. | 17-00 | 17-35 | 35мин | Ветер. К.З. в линии | 10кВт |
|  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГКТП-102 Ф-1;Ф-6; | 15.09.13. | 01-30 | 14-00 | 12ч 30мин | ДТП. Сбиты две опоры. | 558кВт |
| 2. | ГКТП-169 Ф-5; | 16.09.13. | 19-00 | 22-30 | 3ч 30мин | Ветер.Обрыв провода. | 140кВт |
| 3. | ГКТП-11 Ф-5; | 21.09.13. | 20-35 | 20-50 | 15мин | КЗ на линии 0,4кв | 5кВт |
| 4. | ГКТП-180 | 28.09.13. | 06-10 | 06-50 | 40мин | Сгорели 3 в/в | 41кВт |
| 5. | КТП-195 | 28.09.13. | 05-56 | 08-20 | 2ч 24мин | Сгорели 3 в/в | 64кВт |
| 6. | КТП-113 | 28.09.13. | 05-55 | 09-20 | 3ч 25мин | Сгорели 3 в/в | 272кВт |
| 7. | КТП-246 Ф-3; | 28.09.13. | 10-00 | 10-55 | 55мин | Гроза. Сильный ветер | 5кВт |
|  | октябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГКТП-156 Ф-2; | 07.10.13. | 06-40 | 07-40 | 1ч | КЗ на ВЛ Порыв ветра | 16кВт |
| 2. | ГКТП-98 Ф-5; | 07.10.13. | 17-05 | 17-35 | 30мин | Выбило автомат Шквалистый ветер | 20,5кВт |
| 3. | ГКТП-11 Ф-5; | 10.10.13. | 19-20 | 19-40 | 20мин | Выбило автомат Шквалистый ветер | 15кВт |
| 4. | ТП-160 Ф-9; | 18.10.13. | 10-45 | 11-50 | 1ч5мин | Обрыв провода сторонней орган-цией | 16кВт |
| 5. | ТП-217 Ф-5; | 21.10.13. | 19-40 | 20-40 | 1ч | Шквалистый Ветер КЗ на ВЛ | 25кВт |
|  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГКТП-11 Ф-5; | 02.11.13. | 18-20 | 19-00 | 40мин | КЗ на ВЛ ветер | 19кВт |
|  | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГКТП-180 | 02.12.13. | 18-20 | 19-00 | 40мин | Сгорели в/в предохранит | 75кВт |
| 2. | ГКТП-162 Ф-3; | 05.12.13. | 12-45 | 13-55 | 1ч 10мин | КЗ на ВЛ ветер | 38кВт |
| 3. | КТП-183 Ф-1; | 24.12.13. | 13-20 | 13-35 | 15мин | Выбило автомат | 2,5кВт |