Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-33 | 03.04.18 | 20-45 | 21-30 | Перекрыло 3 в/в вставки | 45мин | 315 |
| 2 | ГКТП 129 | 05.05.18 | 11-20 | 15-15 | 3 часа 55 мин | Возгорание каб. выхода 0,4 кВ, возгорание ГКТП | 2083,5 |
| 3 | КТП 191 | 05.05.18 | 16-21 | 17-47 | 1 час 26 мин | Сгорели 3 В/В предохранителя | 240,8 |
| 4 | ГКТП 217 | 05.05.18 | 16-30 | 21-00 | 4 часа 30 мин | Пробой проходного изолятора ГКТП -217 | 463 |
| 5 | ГКТП-246 ф-р № 2 | 19.05.18 | 16-00 | 16-20 | 20 мин | Шквалистые порывы ветра | 4,2 |
| 6 | КТП-153 ф-р № 2 | 31.05.18 | 15-30 | 16-00 | 30 мин | Шквалистый ветер, к.з. на ВЛ-04 кВ | 27,6 |
| 7 | КТП-154 ф-р № 2 | 10.06.18 | 6-35 | 17-30 | 55 мин | Прямой удар молнии в ВЛ-0,4 кВ; пожар. | 40,4 |