Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-140 | 18.04.19 | 08-05 | 09-25 | 1 ч 20 мин | Штормовой ветер | 1218 |
| 2 | КТП-73 ф-р № 1 | 18.04.19 | 08-10 | 09-25 | 1 ч 15 мин | Штормовой ветер | 72 |
| 3 | КТП-85 | 18.04.19 | 08-20 | 09-10 | 50 мин | Штормовой ветер | 116 |
| 4 | КТП-184 ф-р №1 | 18.04.19 | 09-20 | 11-30 | 2 ч 10 мин | Штормовой ветер | 112 |
| 5 | КТП-195 ф-р №2 | 18.04.19 | 11-35 | 12-15 | 40 мин | Штормовой ветер | 40 |
| 6 | КТП-131 ф-р №3 | 18.04.19 | 13-25 | 13-55 | 30 мин | Штормовой ветер | 32 |
| 7 | ГКТП-41 ф-р №3 | 18.04.19 | 13-40 | 14-40 | 1 ч | Штормовой ветер | 23 |
| 8 | КТП-85 ф-р № 3 | 30.05.19 | 20-00 | 20-25 | 25 мин | Дождь, шквалистые порывы ветра. | 17 |
| 9 | КТП-182 ф-р № 4 | 30.05.19 | 20-15 | 20-45 | 20 мин | Дождь, шквалистые порывы ветра. | 56 |
| 10 | ТП-118 ф-р № 7 | 31.05.19 | 03-55 | 04-15 | 20 мин | Дождь, шквалистые порывы ветра. | 10 |
| 11 | КТП-172 | 04.06.19 | 10-10 | 11-00 | 50 мин | Дождь, шквалистые порывы ветра. | 105 |
| 12 | ГКТП-94 ф-р № 1 | 07.06.19 | 14-25 | 15-10 | 45 мин | Шквалистые порывы ветра. | 2 |
| 13 | КТП-131 ф-р № 4 | 12.06.19 | 22-00 | 22-35 | 35 мин | Дождь, шквалистые порывы ветра. | 31 |
| 14 | ГКТП-264 ф-р № 1 | 12.06.19 | 22-15 | 22-50 | 35 мин | Дождь, Шквалистые порывы ветра. | 35 |
| 15 | КТП-75 | 30.06.19 | 05-06 | 06-35 | 1 час 29 мин | Дождь, гроза | 145 |
| 16 | КТП-158 | 30.06.19 | 05-06 | 07-30 | 2 часа 24 мин | Пробой проходного изолятора 10 кВ. | 314 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IV квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.,кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |