Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Диспетч.наименование |  Дата |  Время откл. | Время вкл. |  Времяпростоя | Причина отключения | Объемнедопост.эл.эн.кВт |
| 1 | ТП-18 II с.ш | 25.06.23 | 09-02 | 11-54 | 2 часа 52 мин | Сгорел ТТ на авт.№1 | 725 |