Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2014 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-108 | 14.07.14 | 07-50 | 08-40 | 50 мин | Гроза, сгорел в/в предохранитель | 4,5 кВт |
| 2 | ТП-7 ф-р № 10 | 15.07.14 | 16-30 | 17-35 | 50 мин | Гроза, сгорел в/в предохранитель | 23 кВт |
| 3 | ТП-15 ф-р № 7 | 15.07.14 | 16-40 | 18-00 | 1 час 5 мин | Гроза, шквалистый ветер | 67 кВт |
| 4 | ГКТП-221 ф-р № 1 | 16.07.14 | 09-40 | 10-05 | 1 час 20 мин | Гроза, шквалистый ветер | 22 кВт |
| 5 | ГКТП-129 ф-р № 2 | 22.07.14 | 17-30 | 17-50 | 25 мин | Гроза, шквалистый ветер | 17 кВт |
| 6 | КТП-207 ф-р № 2 | 24.07.14 | 08-50 | 09-30 | 20 мин | Шквалистый ветер | 0,8 кВт |
| 7 | ТП-187 ф-р № 2 | 24.07.14 | 20-55 | 21-45 | 40 мин | Гроза, шквалистый ветер | 6 кВт |
| 8 | ГКТП-221 ф-р № 1 | 27.07.14 | 19-00 | 19-40 | 50 мин | Гроза, шквалистый ветер | 4 кВт |
| 9 | КТП-158 | 28.07.14 | 16-30 | 18-20 | 40 мин | Гроза, шквалистый ветер | 34 кВт |
| 10 | КТП-135 | 28.07.14 | 16-30 | 18-30 | 1ч 50мин | Гроза, град, шквалистые порывы ветра | 51 кВт |
| 11 | ТП-25 ф-р№ 5 | 28.07.14 | 16-50 | 18-35 | 2ч | Гроза, град, шквалистые порывы ветра | 29 кВт |
| 12 | ГКТП-180 | 28.07.14 | 16-50 | 18-40 | 1 ч. 45 мин | Гроза, град, шквалистые порывы ветра | 97 кВт |
| 13 | КТП-31 ф-р№ 3 | 28.07.14 | 16-50 | 18-50 | 1ч 50мин | Гроза, град, шквалистые порывы ветра | 17,5 кВт |
| 14 | ГКТП-45 ф-р № 2 | 29.07.14 | 09-50 | 10-20 | 2 ч | Гроза, град, шквалистые порывы ветра | 44,5 кВт |
| 15 | ГКТП-201 ф-р №1 | 29.07.14 | 09-55 | 10-30 | 30 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 21 кВт |
| 16 | КТП-185 ф-р № 2 | 29.07.14 | 10-15 | 10-50 | 35 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 7 кВт |
| 17 | ГКТП-33 ф-р № 3 | 29.07.14 | 13-25 | 13-50 | 35 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 14 кВт |
| 18 | ГКТП-24 ф-р№ 1 | 29.07.14 | 18-30 | 18-55 | 25 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 9 кВт |
| 19 | КТП-149 ф-р № 2 | 29.07.14 | 18-40 | 19-10 | 25 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 6 кВт |
| 20 | ГКТП-34 ф-р № 2 | 29.07.14 | 19-10 | 19-50 | 30 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 12 кВт |
| 21 | ГКТП-207 ф-р № 1 | 29.07.14 | 20-20 | 20-50 | 40 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 8 кВт |
| 22 | КТП-131 ф-р № 2 | 29.07.14 | 20-50 | 21-25 | 30 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 15 кВт |
| 23 | ГКТП-156 ф-р № 2 | 30.07.14 | 09-20 | 10-00 | 35 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 5 кВт |
| 24 | ГКТП-11 ф-р № 2 | 30.07.14 | 10-05 | 10-30 | 40 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 28 кВт |
| 25 | ГКТП-183 ф-р № 2 | 01.08.14 | 10-00 | 10-50 | 25 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 1,5 кВт |
| 26 | КТП-175 ф-р № 1 | 06.08.14 | 07-30 | 07-50 | 50 мин | Гроза, град, шквалистые порывы ветра | 21 кВт |
| 27 | КТП-246 ф-р № 2 | 06.08.14 | 09-15 | 09-30 | 20мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 5 кВт |
| 28 | ТП-258 ф-р№ 1 | 06.08.14 | 09-30 | 09-50 | 15 мин. | Гроза, шквалистые порывы ветра | 3 кВт |
| 29 | КТП-81 ф-р № 1 | 06.08.14 | 20-05 | 22-10 | 20 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 8 кВт |
| 30 | КТП-175 ф-р № 1 | 13.08.14 | 08-10 | 09-10 | 2ч 05мин | Сгорел автомат | 52,5 кВт |
| 31 | КТП-201 ф-р № 2 | 13.08.14 | 19-30 | 19-50 | 30мин | Порывы ветра | 12 кВт |
| 32 | ГКТП-190 ф-р № 1 | 20.08.14 | 15-10 | 16-30 | 20 мин. | Порывы ветра | 11 кВт |
| 33 | ГКТП-148 ф-р № 1 | 27.08.14 | 09-10 | 11-05 | 1 ч 20мин | Порывы ветра, КЗ на линии | 17 кВт |
| 34 | ГКТП-33 | 30.08.14 | 07-00 | 09-45 | 1 ч 55мин | Порывы ветра, КЗ на линии | 131 кВт |
| 35 | ГКТП-148 ф-р № 1 | 27.08.14 | 09-10 | 11-05 | 2 часа 45 мин | ДТП, сбита опора ВЛ – 0,4 кВ, сгорели в/в предохранители | 35 кВт |