Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартала 2015 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-44 ф-р № 5 | 03.01.15 | 07-40 | 08-00 | 20 мин. | Шквалистый порыв ветра |  |
| 2 | КТП-124 ф-р № 2 | 09.01.15 | 19-10 | 19-30 | 20 мин. | Шквалистый порыв ветра |  |
| 3 | КТП- 98 ф-р № 1 | 14.01.15 | 05-55 | 06-15 | 20 мин. | Шквалистый порыв ветра |  |
| 4 | КТП- 69 ф-р № 5 | 24.01.15 | 14-00 | 14-30 | 40 мин. | Шквалистый порыв ветра |  |
| 5 | КТП-203 Ф № 1 | 13.02.15 | 06-55 | 07-05 | 10 мин. | Погодные условия |  |
| 6 | ГКТП-120 ф № 2 | 13.02.15 | 07-05 | 07-30 | 25 мин. | Погодные условия |  |
| 7 | КТП-31 ф. № 1 | 13.02.15 | 08-15 | 09-00 | 45 мин. | КЗ, погодные условия |  |
| 8 | ГКТП-98 ф. № 5 | 13.02.15 | 09-00 | 09-25 | 25 мин | Погодные условия |  |
| 9 | ГКТП-222 ф-р № 3 | 28.02.15 | 13-10 | 13-45 | 35 мин | Шквалистые порывы ветра |  |
| 10 | ГКТП-46 ф-р № 1 | 28.02.15 | 19-15 | 19-45 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра |  |
| 11 | КТП-31 ф-р № 1 | 02.03.15 | 13-10 | 13-35 | 25 мин | Шквалистые порывы ветра |  |
| 12 | КТП-211 ф-р № 1 | 13.03.15 | 13-20 | 13-45 | 25 мин | Шквалистые порывы ветра |  |
| 13 | КТП-11 ф-р № 2 | 17.03.15 | 20-45 | 21-05 | 20 мин | Шквалистые порывы ветра |  |
| 14 | КТП-154 ф-р № 2 | 21.03.15 | 16-00 | 16-45 | 45 мин | К.з. перекидки по причине падения снега с крыши частного дома |  |
| 15 | ГКТП-156 ф-р № 4 | 25.03.15 | 04-05 | 04-30 | 25 мин | Шквалистые порывы ветра |  |
| 16 | КТП-86 ф-р № 1 | 25.03.15 | 21-55 | 22-15 | 20 мин | Шквалистые порывы ветра |  |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2 квартал 2015 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-8 тр-р № 2 | 17.04.15 | 08-35 | 09-20 | 35 мин. | Причина н/у | 324 кВт |
| 2 | КТП 121 | 19.04.15. | 14-25 | 15-04 | 39 мин | А/м зацепил провода 0,4 кВ, КТП 121 перегорели В/В предохранители | кВт |
| 3 | КТП-191 ф-р №2 | 27.04.15 | 13-45 | 14-10 | 25 мин | Сильный ветер | 52 кВт |
| 4 | КТП-246 ф-р № 5 | 25.04.15 | 14-50 | 15-20 | 30 мин | Сильный ветер | 43 кВт |
| 5 | КТП-175 ф-р № 2 | 23.05.15 | 19-25 | 21-35 | 2 часа 10 мин. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ | 164 кВт |
| 6 | ТП-8 ф-р № 8 | 29.05.15. | 10-10 | 11-30 | 1ч. 20 мин. | Шквалистый ветер, обрыв провода | 147 кВт |
| 7 | КТП-246 ф-р № 5 | 29.05.15. | 12-35 | 13-10 | 35 мин. | Шквалистый ветер | 50 кВт |
| 8 | КТП-85 ф-р № 2 | 29.05.15. | 12-50 | 14-00 | 1ч.10 мин. | Шквалистый ветер | 76 кВт |
| 9 | ГКТП-156 ф-р № 3 | 04.06.15 | 07-15 | 07-30 | 15 мин | Гроза | 28 кВт |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2015 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-201 ф-р № 4 | 03.07.15 | 15-10 | 15-40 | 30 мин. | Шквалистый ветер | 2,4 кВт |
| 2 | ГКТП-224 ф-р № 2 | 03.07.15 | 15-15 | 16-00 | 45 мин. | Гроза | 5,4 кВт |
| 3 | ГКТП-36 ф-р № 3 | 03.07.15 | 15-20 | 15-40 | 20 мин. | Гроза, шквалистые порывы ветра | 4,6 кВт |
| 4 | КТП-185 ф-р № 2 | 03.07.15 | 15-25 | 16-05 | 40 мин. | Гроза, шквалистые порывы ветра | 7,6 кВт |
| 5 | ГКТП-246 ф-р № 2 | 03.07.15 | 15-35 | 16-35 | 1 час | Гроза, шквалистые порывы ветра | 10,8 кВт |
| 6 | КТП-158 ф-р № 1 | 03.07.15 | 15-40 | 17-45 | 2ч 05 мин. | Гроза, шквалистые порывы ветра | 52,5 кВт |
| 7 | ГКТП-156 ф-р № 3 | 03.07.15 | 15-55 | 17-15 | 1ч 20 мин. | Гроза, шквалистые порывы ветра | 34,4 кВт |
| 8 | ГКТП-169 ф-р № 2 | 03.07.15 | 16-05 | 18-00 | 1ч 55мин. | Гроза, шквалистые порывы ветра | 25,3 кВт |
| 9 | КТП-113 РУ-10 кВ | 04.07.15 | 15-05 | 15-55 | 50 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 77,5 кВт |
| 10 | КТП-31 ф-р № 2 | 04.07.15 | 17-10 | 17-50 | 40 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 10,4 кВт |
| 11 | ГКТП-148 ф-р № 1 | 08.07.15 | 17-35 | 18-10 | 35 мин. | Гроза, шквалистые порывы ветра | 4,9 кВт |
| 12 | КТП-185 ф-р № 2 | 10.07.15 | 20-50 | 21-10 | 20 мин. | Гроза, шквалистые порывы ветра | 3,8 кВт |
| 13 | ГКТП-42 ф-р № 3 | 18.07.15 | 12-50 | 13-25 | 35 мин. | Гроза, шквалистые порывы ветра | 18,9 кВт |
| 14 | ТП-162 авт № 3 | 25.07.15 | 21-00 | 21-30 | 30 мин. | Гроза, шквалистые порывы ветра | 16,2 кВт |
| 15 | КТП-185 ф-р № 1 | 25.07.15 | 23-20 | 23-25 | 5 мин. | Порывы ветра | 1,65 кВт |
| 16 | КТП-162 ф-р № 3 | 26.07.15 | 07-10 | 07-20 | 10 мин. | Шквалистый ветер | 5,4 кВт |
| 17 | ГКТП-11 ф-р № 1 | 26.07.15 | 07-15 | 07-30 | 15 мин. | Шквалистый ветер | 6,5 кВт |
| 18 | КТП-166 ф-р № 2 | 26.07.15 | 07-20 | 07-35 | 15 мин. | Шквалистый ветер | 7,8 кВт |
| 19 | КТП-158 ф-р № 3 | 26.07.15 | 07-30 | 08-50 | 1ч 20 мин. | Шквалистый ветер | 7,2 кВт |
| 20 | ТП-140 ф-р № 1 | 26.07.15 | 07-25 | 08-35 | 1ч. 10 мин. | Шквалистый ветер | 14,7 кВт |
| 21 | КТП-212 ф-р № 3 | 26.07.15 | 07-50 | 09-30 | 1ч.40 мин. | Шквалистый ветер | 29 кВт |
| 22 | КТП-53 ф-р № 2 | 26.07.15 | 08-10 | 10-50 | 2ч.40 мин. | Шквалистый ветер | 25,6 кВт |
| 23 | ТП-140 ф-р № 1 | 26.07.15 | 08-20 | 09-30 | 2ч.10 мин. | Шквалистый ветер | 27,3 кВт |
| 24 | КТП-246 ф-р № 2 | 26.07.15 | 08-25 | 11-00 | 2ч.35 мин. | Шквалистый ветер | 40,3 кВт |
| 25 | КТП-149 ф-р № 3 | 26.07.15 | 08-50 | 11-00 | 2ч.10 мин. | Шквалистый ветер | 44,2 кВт |
| 26 | ТП-126 ф-р № 2 | 26.07.15 | 09-00 | 11-20 | 2ч.20 мин. | Шквалистый ветер | 99,4 кВт |
| 27 | КТП-75 ф-р № 3 | 26.07.15 | 09-10 | 11-20 | 2ч.10 мин. | Шквалистый ветер | 49,4 кВт |
| 28 | КТП-182 ф-р № 3 | 26.07.15 | 09-15 | 11-45 | 2ч.30 мин. | Шквалистый ветер | 31,5 кВт |
| 29 | ГКТП-187 ф-р № 2 | 26.07.15 | 09-30 | 12-10 | 2ч.40 мин. | Шквалистый ветер | 25,6 кВт |
| 30 | КТП-30 ф-р № 2 | 26.07.15 | 09-20 | 11-50 | 2ч.30 мин. | Шквалистый ветер | 75 кВт |
| 31 | ТП-82 ф-р № 3 | 26.07.15 | 13-30 | 15-30 | 2ч. | Шквалистый ветер | 7,2 кВт |
| 32 | КТП-184 ф-р № 3 | 27.07.15 | 21-10 | 21-25 | 15 мин. | КЗ, шквалистый ветер | 4,2 кВт |
| 33 | КТП-245 ф-р № 1 | 27.07.15 | 22-15 | 22-45 | 30 мин. | КЗ, шквалистый ветер | 9,3 кВт |
| 34 | КТП-245 ф-р № 1 | 27.07.15 | 23-35 | 00-10 | 35 мин. | Шквалистый ветер | 10,85 кВт |
| 35 | КТП-75 | 28.07.15 | 18-20 | 19-20 | 1 час | Шквалистый ветер | 34,2 кВт |
| 36 | КТП-184 ф-р № 3 | 08.08.15 | 08-00 | 08-20 | 20 мин | Шквалистый ветер | 5,6 кВт |
| 37 | КТП-191 ф-р № 2 | 08.08.15 | 09-00 | 09-25 | 25 мин. | Гроза, Шквалистый ветер | 3,3 кВт |
| 38 | КТП-31 ф-р № 2 | 14.08.15 | 19-00 | 19-50 | 50 мин | Ветер | 13 кВт |
| 39 | КТП-46 | 01.09.15 | 06-45 | 07-25 | 40 мин. | Шквалистые порывы ветра | 74,4 кВт |
| 40 | КТП-119 | 09.09.15 | 19-00 | 19-40 | 40 мин. | Шквалистые порывы ветра | 14 кВт |
| 41 | ГКТП-43 ф-р №4 | 23.09.15 | 22-05 | 01.05 | 3 часа | Сильный дождь, замыкание КЛ 0,4 кВ | 45 кВт |
| 42 | ГКТП-33 ф-р №1 | 25.09.15 | 19-00 | 20-30 | 1ч 30 мин | Сильный дождь, замыкание КЛ 0,4 кВ | 54 кВт |