Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2016 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-41 | 03.02.16 | 14-10 | 14-50 | 40 мин | Шквалистый порыв ветра | 158,8 кВт |
| 2 | ГКТП -92 ф-р № 1 | 03.02.16 | 19-35 | 20-05 | 30 мин | Шквалистый порыв ветра | 112,8 кВт |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2016 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-169 ф-р № 2 | 07.04.16 | 22-40 | 23-15 | 35 мин | Шквалистый порыв ветра | 26,6 кВт |
| 2 | ГКТП-103 ф-р № 12 | 11.04.16 | 14-00 | 14-20 | 20 мин | Шквалистый порыв ветра | 4,8 кВт |
| 3 | ГКТП-46 ф-р № 1 | 13.04.16 | 07-00 | 08-05 | 1 час 5 мин | Шквалистый порыв ветра | 47,45 кВт |
| 4 | КТП-74 ф-р № 2 | 24.05.16 | 17-45 | 18-35 | 50 мин | Шквалистый порыв ветра | 97,5 кВт |
| 5 | КТП-124 ф-р № 3 | 24.05.16 | 19-15 | 20-10 | 55 мин | Шквалистый порыв ветра | 128,7 кВт |
| 6 | КТП-131 ф-р № 3 | 04.06.16 | 10-15 | 10-45 | 30 мин | Шквалистый порыв ветра | 48,3 кВт |
| 7 | ГКТП-129 ф-р № 1 | 07.06.16 | 08-50 | 09-45 | 55 мин | Шквалистый порыв ветра | 126,5 кВт |
| 8 | ГКТП-201 ф-р № 2 | 140.06.16 | 22-20 | 22-40 | 20 мин | Шквалистый порыв ветра | 38,6 кВт |
| 9 | ГКТП-11 ф-р № 6 | 15.06.16 | 21-55 | 22-25 | 30 мин | Шквалистый порыв ветра | 6 кВт |
| 10 | ГКТП-246 ф-р № 5 | 19.06.16 | 16-25 | 16-55 | 30 мин | Шквалистый порыв ветра | 12,6 кВт |
| 11 | ТП-12 ф-р № 9 | 02.06.16 | 11-05 | 11-30 | 25 мин | Шквалистые порывы ветра | 9,25 кВт |
| 12 | ГКТП-246 ф-р № 5 | 02.06.16 | 11-30 | 11-50 | 20 мин | Шквалистые порывы ветра | 8.4 кВт |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2016 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-15 ф-р № 7 | 03.07.16 | 18-10 | 18-30 | 20 мин | Шквалистые порывы ветра | 18 кВт |
| 2 | КТП-195 | 03.07.16 | 20-05 | 20-45 | 40 мин | Шквалистые порывы ветра, сгорели 3 в/в вставки | 35,6 кВт |
| 3 | ГКТП-264 ф-р № 1 | 03.07.16 | 20-30 | 21-10 | 40 мин | Шквалистые порывы ветра | 54,8 кВт |
| 4 | КТП-73 ф-р № 2 | 03.07.16 | 21-00 | 21-30 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра | 19 кВт |
| 5 | ГКТП-246 ф-р № 5 | 03.07.16 | 21-20 | 21-50 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра | 10,8 кВт |
| 6 | ГКТП-46 ф-р № 2 | 03.07.16 | 21-55 | 22-25 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра | 15 кВт |
| 7 | КТП 116 | 14.08.16 | 07-32 | 08-22 | 50 мин | Сгорели 3 в/в предохранителя | 104 кВт |