Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2017 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-31 ф-р № 4 | 03.07.17 | 06-45 | 07-15 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра | 12 кВт |
| 2 | ГКТП-169 ф-р № 4 | 08.08.17 | 13-15 | 14-05 | 50 мин | Шквалистый ветер | 23 кВт |
| 3 | КТП-162 ф-р № 1 | 26.08.17 | 09-35 | 10-05 | 30 мин | Причина не установлена | 48,7 кВт |
| 4 | ТП-15 ф-р № 7 | 28.08.14 | 11-00 | 11-30 | 30 мин. | Шквалистый ветер | 33,6 кВт |
| 5 | ГКТП-44 ф-р № 5 | 01.09.17 | 07-05 | 07-25 | 20 мин. | Автомобиль задел опору ВЛ-0,4 кВ. | 4,2 кВт |
| 6 | КТП-162 ф№3 | 08.09.17 | 00-31 | 02-15 | 1час 44мин | Шквалистый ветер | 142 кВт |