Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-120 | 02.07.18 | 09-15 | 10-02 | 47 мин | Разрушение изолятора во время грозы | 295 |
| 2 | ТП-99 | 02.07.18 | 17-50 | 20-14 | 2 ч 24 мин | Возгорание опоры | 384 |