Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2014 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-75 | 13.10.14 | 08-55 | 09-45 | 50 мин | Порывы ветра, сгорели 3 в/в предохранителя | 188 кВт |
| 2 | КТП-184 | 22.10.14 | 16-35 | 17-55 | 2 часа 20 мин. | Отгорела «0» шина в РУ-0,4 кВ | 205 кВт |
| 3 | ГКТП-207 ф-р № 3 | 31.12.14 | 17-10 | 17-30 | 20 мин. | Шквалистый порыв ветра | 11 кВт |