Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IV квартал 2017 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-152 ф-р № 4 | 25.10.17 | 00-35 | 02-05 | 1 час 30 мин | Шквалистый ветер, к.з. на ВЛ 0,4 кВ | 94,5 кВт |
| 2 | ТП-25 ф-р № 1 | 04.11.17 | 08-42 | 09-35 | 53 мин | Шквалистый ветер | 51,3 кВт |
| 3 | ТП-82 фидер№6 | 22.12.17 | 17-55 | 18-20 | 25 мин. | Причина не установлена | 45,5 кВт |