Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.кВт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.кВт |
| 1 | КТП-179  ф-р № 1 | 05.06.21 | 07-30 | 08-20 | 50 мин | Штормовой ветер | 15 |
| 2 | КТП-153  ф-р № 3 | 05.06.21 | 08-15 | 08-35 | 20 мин | Штормовой ветер | 8 |
| 3 | КТП-73  ф-р № 2 | 05.06.21 | 08-20 | 09-00 | 40 мин | Штормовой ветер | 21 |
| 4 | ТП-25  ф-р № 1 | 05.06.21 | 10-40 | 11-15 | 35 мин | Штормовой ветер | 18 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.кВт |
| 1 | КТП 75  ф-р №1 | 20.07.21 | 19-10 | 19-40 | 30 мин | Шквалистый ветер | 12 |
| 2 | КТП 153  ф-р№1 | 20.07.21 | 19-31 | 20-06 | 35 мин | Шквалистый ветер | 21 |
| 3 | КТП 212  ф-р №2 | 20.07.21 | 20-17 | 21-50 | 1 час 33 мин | Шквалистый ветер | 45 |
| 4 | КТП 166 | 23.07.21 | 18-39 | 19-20 | 41 мин | Сильный дождь, пробой 3 в/в предохранителей | 51 |
| 5 | КТП-169 | 08.09.21. | 18-40 | 21-40 | 3 часа | Повреждение трансформатора | 81 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IV квартал 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.,кВт |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |