Сводные данные об аварийных отключениях в месяц,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений

электрической энергии.

за  2014г.

| № п/п | Диспет.№ линии | дата | время откл. | время вкл. | время простоя | причина откл. | объем недопост. э.э. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |
|  | февраль |  |  |  |  |  |  |
|  | март |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 1-28 | 23.03.14. | 11-15 | 11-44 | 29мин | Пробой КЛ-10кВ | 332кВт |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

за___________ месяц 2013г.

| № п/п | дата | электрооборудование | время откл. плановое | время откл. фактич. | причина откл. | время вкл. плановое | время вкл. фактич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |