Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2016 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 19-7 | 18.01.16 | 06-46 | 07-27 | 41 мин. | Пробой изолятора 10 кВ | 906.9 кВт |
| 2 | Л 5-28 | 23.01.16. | 15-30 | 16-25 | 55 мин | Пробой изолятора 10 кВ | 71,5 кВт |
| 3 | Л 1-5 | 27.01.16 | 00-52 | 00-58 | 6 мин | Пробой концевой муфты КЛ 10кВ 32-6-37-5 | 227,3 кВт |
| 4 | Л 1-5 | 06.03.16. | 09-09 | 11-23 | 2 ч 14 мин | Несанкционированная работа экскаватора в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 5075,9 кВт |