Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2017 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 19-7 | 26.01.17 | 09-58 | 10-42 | 44 мин. | ГКТП-198 пробой в/в предохранителей | 853 кВт |
| 2 | Л 4-20 | 17.02.17 | 21-05 | 23-38 | 2 ч 33 мин. | Пробой двух подвесных изоляторов | 2596 кВт |
| 3 | Л 19-3 | 29.03.17 | 01-28 | 01-30 | 2 мин | Причина н/у | 23 кВт |