Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 5-12 | 10.02.19 | 16-20 | 18-50 | 2 часа 30 мин | Повреждение КЛ-10кВ КТП-295 | 773 |
| 2 | Л 4-14 | 01.03.19 | 11-33 | 11-56 | 23 мин | н/у | 244 |
| 3 | Л 19-9 | 23.03.19 | 22-49 | 23-14 | 25 мин | Пробой КЛ-10кВ | 303 |