Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Диспетч.наименование | Дата | Времяоткл. | Времявкл. | Времяпростоя | Причина отключения | Объемнедопост.эл.эн.кВт |
| 1 | Л-1-4 | 06.01.22 | 18-48 | 19-15 | 27 мин | Не установлена | 196 |
| 2 | Л 1-6 | 17.01.22 | 12-11 | 12-11 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 3 | Л 1-6 | 17.01.22 | 19-40 | 19-40 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 4 | Л 4-17 | 17.01.22 | 19-58 | 20-18 | 20 мин | Пробой изолятора ТП-117 | 254 |
| 5 | Л 5-1 | 11.02.22 | 06-50 | 08-18 | 1 час 28 мин | Не установлено | 146 |
| 6 | Л 5-1 | 12.02.22 | 03-19 | 03-55 | 36 мин | Не установлено | 60 |
| 7 | Л 5-1 | 12.02.22 | 09-18 | 09-39 | 21 мин | Не установлено | 35 |