Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.кВт |
| 1 | Л-1-27 | 02.03.23 | 19-40 | 19-40 | 0 мин | Порывы ветра | 0 |
| 2 | Л 19-28 | 03.03.23 | 20-32 | 20-51 | 19 мин | Порывы ветра | 593 |
| 3 | Л 1-21 | 03.03.23 | 23-40 | 01-10 | 1 час 30 мин | Порывы ветра | 1308 |
| 4 | Л 4-1 | 03.03.23 | 23-48 | 01-40 | 1 час 52 мин | Порывы ветра | 2171 |
| 5 | Л 1-14 | 03.03.23 | 23-50 | 00-59 | 1 час 9 мин | Порывы ветра | 1713,5 |
| 6 | Л 4-20 | 03.03.23 | 23-58 | 02-00 | 2 часа 2 мин | Порывы ветра | 2401 |
| 7 | Л 4-16 | 04.03.23 | 11-18 | 11-36 | 18 мин | Не установлена | 216 |
| 8 | Л 1-17 | 12.03.23 | 18-55 | 19-11 | 16 мин | Пробой КЛ-10кВ | 436 |
| 9 | Л 19-9 | 20.03.23 | 17-20 | 17-28 | 8 мин | Неисправность на ведомственной ТП | 120 |
| 10 | Л 3-22 | 30.03.23 | 09-15 | 09-32 | 17 мин | Несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 180 |