Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Диспетч.наименование | Дата | Времяоткл. | Времявкл. | Времяпростоя | Причина отключения | Объемнедопост.эл.эн.,кВт |
| 1 | РТП-19I с.ш | 01.04.22 | 10-49 | 11-35 | 46мин | Авария в смежных сетях «Россети»110кВ | 4181 |
| 2 | Л-19-17 | 07.04.22 | 09-22 | 09-22 |  0 мин | Не установлена | 0 |
| 3 | Л 4-17 | 10.05.22 | 14-27 | 15-00 | 33 мин | Повреждение КЛ-10кВ | 247 |
| 4 | Л 5-27 | 13.05.22 | 09-36 | 10-20 | 44 мин | Повреждение КЛ-10кВ ТП-239-ТП-238 сторонней организацией | 90 |
| 5 | Л 1-29 | 19.05.22 | 14-11 | 14-39 | 28 мин | Н/у | 339 |
| 6 | Л-19-21 | 02.06.22 | 15-10 | 17-00 | 2 ч 50 мин | Возгорание ведомственной опоры 10кВ Россети на пересечении с ВЛ-10кВ Л-19-21 | 906 |
| 7 | Л 4-20 | 05.06.22 | 18-10 | 18-40 | 30 мин | Гроза, сильные порывы ветра | 309 |
| 8 | Л-1-25 | 21.06.22 | 06-00 | 06-05 | 5 мин | ТП-207 сгорели 3 в/в вставки | 17 |
| 9 | Л-19-28 | 27.06.22 | 21-07 | 21-07 | 0 мин | Сильный ветер | 0 |
| 10 | Л 4-20 | 27.06.22 | 21-31 | 22-01 | 30 мин | Сильный ветер | 309 |