Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2014 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 5-1 | 25.10.14 | 19-25 | 19-50 | 25 мин. | Не установлена | 75 кВт |
| 2 | Л 4-1 | 27.10.14 | 03-40 | 04-05 | 25 мин. | Шквалистые порывы ветра | 530 кВт |
| 3 | Л 19-7 | 21.11.14. | 13-50 | 16-35 | 2 ч 45 мин | Пробой изолятора РЛНД-10 ГКТП-198 | 1500 кВт |
| 4 | Л 1-5 | 24.11.14. | 15-55 | 18-14 | 2 ч 19 мин. | Автомобиль КАМАЗ сбил в/в опору ул. Барнаульская 87 | 2948 кВТ |
| 5 | Л 4-1 | 02.12.14 | 12-50 | 14-30 | 1 час 40 мин. | Повреждение ВЛ-10 кВ сторонней организацией | 2120 кВт |
| 6 | Л 1-5 | 03.12.14 | 17-22 | 18-30 | 1 час 8 мин. | Повреждение РУ-10 кВ на КТП-172 | 1442 кВт |
| 7 | Л 1-5 | 17.12.14 | 06-32 | 06-59 | 27 мин. | Пробой штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ | 573 кВт |
| 8 | Л 3-17 | 17.12.14 | 07-19 | 08-50 | 1 час 31 мин. | Повреждение КЛ-10 кВ | 551 кВт |
| 9 | Л 3-7 | 19.12.14 | 11-20 | 12-38 | 1 час 18 мин. | Повреждение КЛ-10 кВ | 804 кВт |
| 10 | Л 1-24 | 25.12.14 | 16-33 | 16-40 | 7 мин. | Повреждение на ведомственной ТП | 85 кВт |
| 11 | Л19-11 | 27.12.14 | 18-14 | 18-30 | 16 мин. | Отгорел шлейф на РЛНД | 266 кВт |