Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IV квартал 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.,кВт |
| 1 | Л-19-20 | 12.10.22 | 13-50 | 14-20 | 1ч 30мин | Повреждение  КЛ-10кВ РТП-19-КРН-10кВ | 435 |
| 2 | Л-19-21 | 12.10.22 | 13-50 | 15-30 | 1ч 40мин | К.З. на ВЛ-10кВ ТП-179 | 33 |
| 3 | Л-1-6 | 16.10.22 | 06-32 | 09-27 | 2ч 55 мин | По заявке ПЧ-01 для тушения пожара  ул. Пушкина 170 | 1458 |
| 4 | Л 19-21 | 23.10.22 | 16-01 | 18-00 | 1 час 59 мин | Неисправность в сетях ПАО «Россети»- «Алтайэнерго» | 1080 |
| 5 | Л 19-27 | 11.11.22 | 20-25 | 20-35 | 10 мин | Не установлена | 7,5 |
| 6 | Л 3-22 | 29.11.22 | 13-39 | 13-46 | 7 мин. | Не установлена | 96 |
| 7 | Л-19-21 | 11.12.22 | 12-06 | 12-51 | 45 мин | Не согласованные замляные работы сторонней организацией  ( пробой КЛ-10кВ) | 204 |
| 8 | Л 19-21 | 29.12.22 | 03-38 | 04-40 | 1 час 2 мин | ТП-278 сгорели 3 В.В вставки | 281 |
| 9 | Л 19-7 | 29.12.2 | 04-37 | 04-37 | 0 мин | Не установлена | 0 |