Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IV квартал 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.,кВт |
| 1 | Л 1-21 | 23.10.23 | 13-24 | 13-24 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 2 | Л 1-14 | 27.10.23 | 11-22 | 11-47 | 25 мин | Повреждение КЛ-10кВ ТП-16-ТП-160 | 681 |
| 3 | Л 1-26 | 30.10.23 | 19-10 | 19-10 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 4 | Л 1-6 | 30.10.23 | 19-10 | 19-33 | 23 мин | Не установлена | 188 |
| 5 | Л 1-21 | 03.11.23 | 02-58 | 02-58 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 6 | Л 1-25 | 03.11.23 | 02.58 | 02.58 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 7 | Л 1-21 | 08.11.23 | 09-40 | 11-05 | 1час 25 мин | неисправность на ведомственной ТП 10/04кв №38 | 875 |
| 8 | РТП-19 | 19.11.23 | 09-47 | 11-35 | 1 ч 48 мин | Повреждения в сетях 110кВ Россети | 24545 |
| 9 | ПС-1 Сигнал  I-СШ | 21.11.23 | 16-26 | 16-42 | 16 мин | Неполнофазный режим работы сети 110 кВ ПАО «Россети» | 1212 |
| 10 | Л 1-21 | 04.12.23 | 01-31 | 01-34 | 3 мин | Метель сильные порывы ветра | 31 |