Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IV квартал 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.,кВт |
| 1 | Л 1-27 | 02.10.24 | 16-27 | 16-27 | 0 мин | Повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией | 0 |
| 2 | Л 19-18 | 05.10.24 | 09-22 | 09-22 | 0 мин | Не установлено | 0 |
| 3 | Л 5-27 | 26.10.24 | 12-05 | 13-00 | 55 мин | Несогласованные земляные работы | 333 |
| 4 | Л 1-14 | 04.11.24 | 22-45 | 23-03 | 18 мин | Несогласованные земляные работы | 354 |
| 5 | Л 19-18 | 19.11.24 | 12-13 | 12-27 | 14 мин | Не установлена | 170 |
| 6 | Л 19-17 | 21.11.24 | 14-34 | 14-57 | 23 мин | Воздействие птиц, КТП-195 отгорел шлейф | 425 |
| 7 | Л 2-30 | 21.11.24 | 16-37 | 17-13 | 36 мин | Несанкционированные земляные работы | 752 |
| 8 | Л-19-28 | 26.12.24 | 21-10 | 21-14 | 4 мин | Не установлена | 67 |