Сводные данные об аварийных отключениях в месяц,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений

электрической энергии.

за  2013г.

| № п/п | Диспет.№ линии | дата | время откл. | время вкл. | время простоя | причина откл. | объем недопост. э.э. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |
|  | февраль |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 1-24 | 21.02.13. | 19:15 | 19:16 | 1 мин. | Причина н/у | 15 кВт |
| 2. | Л 1-3 | 26.02.13. | 23:08 | 00:25 | 1ч 17 мин. | Повреждение на отпайке к ТП-125 | 1680 кВт |
|  | март |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-7 | 01.03.13. | 11:30 | 11:32 | 2 мин. | Причина н/у | 30 кВт |
| 2. | Л 4-17 | 05.03.13. | 09:00 | 09:17 | 17 мин | Сильный ветер | 170 кВт |
| 3. | Л 19-9 | 07.03.13. | 16:50 | 18:28 | 1ч 38 мин | Прошило опорный изолятор ТП-38 | 1930кВт |
| 4. | Л 19-11 | 07.03.13. | 16:50 | 17:09 | 19 мин | Повреждение вводной ячейки | 259 кВт |
| 5. | Л 19-8 | 07.03.13. | 17:51 | 18:28 | 37 мин | Перекрыло ОПН в ГКТП-11 | 448 кВт |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

за___________ месяц 2013г.

| № п/п | дата | электрооборудование | время откл. плановое | время откл. фактич. | причина откл. | время вкл. плановое | время вкл. фактич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |