Сводные сведения о техническом состоянии сетей

и объем недопоставленной электроэнергии

МУП «Горэлектросети» за 2012г.

Технологические нарушения в электрических сетях 10 кВ

| 2012 год |
| --- |
|  | Количество аварийных отключений | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 13 | 16 | 37 | 28 | 94 | 613 | 2564 | 11383 | 13319 | 27879 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

энергии в работе электрических сетей 0,4-10 кВ.

| 2012 год |
| --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4-10 кВ | Продолжительность отключений в сетях 0,4-10 кВ (час) |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4-10 кВ | 120 | 200 | 235 | 143 | 698 | 0,33 | 8,52 | 20,7 | 15,9 | 45,4 |

Для повышения надежности электроснабжения потребителей и устойчивости работы электрических сетей и электротехнического оборудования в МУП «Горэлектросети» проводятся мероприятия по повышению надежности электросетевого комплекса.