Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2024 г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2024 год |
| --- |
|  | Количество аварийных отключений | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2024 год |
| --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |