Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2021г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество аварийных отключений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, кВт*ч |  |  |  |  |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 4 | 35 | 0 | 0 | 39 | 3759 | 13910 | 0 | 0 | 17669 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, кВт*ч |  |  |  |  |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |