Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2018г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2018 год |
| --- |
|  | Количество аварийных отключений | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 9 | 33 | 31 |  | 73 | 24 446 | 31 247 | 10 834 |  | 66 527 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2018 год |
| --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ | Продолжительность откл. в сетях 0,4кВ кВт |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 11 | 7 | 2 |  | 20 | 1 725 | 3 174,5 | 679 |  | 2 404 |