Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2019г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2019 год |
| --- |
|  | Количество аварийных отключений | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 3 | 25 | 21 | 0 | 49 | 1320 | 10592 | 18675 | 0 | 30587 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2019 год |
| --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ | Продолжительность откл. в сетях 0,4кВ кВт |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 | 0 | 2328 | 531,3 | 0 | 2859,3 |