Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2023г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2023 год |
| --- |
|  | Количество аварийных отключений | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 10 | 19 | 34 | 0 | 63 | 9 156,5 | 3 852 | 24 836 | 0 | 37 844,5 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2023 год |
| --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 725 | 92 | 0 | 817 |