Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2013г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2013 год |
| --- |
|  | Количество аварийных отключений | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 7 | 14 | 19 | 9 | 49 | 4532 | 3758 | 6796 | 4220 | 19306 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2013 год |
| --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ | Продолжительность откл. в сетях 0,4кВ.часов./кВт.ч. |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 26 | 58 | 23 | 8 | 115 | 521. | 1042. | 1607. | 227 | 3397. |