Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2014г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2014 год |
| --- |
|  | Количество аварийных отключений | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 1 | 45 | 23 | 11 | 80 | 332 | 49098 | 14212 | 10894 | 75536 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2014 год |
| --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ | Продолжительность откл. в сетях 0,4кВ.часов./кВт.ч. |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 8 | 18 | 35 | 4 | 65 | 1319,5 | 501,9 | 869,3 | 404, | 3094,7 |