Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2015г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2015 год |
| --- |
|  | Количество аварийных отключений | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 18 | 22 | 35 | 11 | 86 | 17 335 | 34 603 | 25 229,9 | 14 388 | 91 555,9 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2015 год |
| --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ | Продолжительность откл. в сетях 0,4кВ кВт |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 16 | 9 | 42 | 8 | 75 | 356,02 | 884 | 1 040,3 | 393,35 | 2 673,67 |