Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2016г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество аварийных отключений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, кВт*ч |  |  |  |  |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 4 | 21 | 23 | 25 | 73 | 6 281,6 | 13 680,5 | 30 518,2 | 49 037 | 99 517,3 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ |  |  |  |  | Продолжительность откл. в сетях 0,4кВ кВт |  |  |  |  |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 2 | 12 | 7 | 18 | 39 | 271,6 | 554,7 | 257,2 | 1 300,4 | 2 383,9 |