Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2017г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2017 год |
| --- |
|  | Количество аварийных отключений | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 3 | 29 | 37 | 12 | 81 | 3 472 | 27 670 | 11 623 | 12 681 | 55 446 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2017 год |
| --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ | Продолжительность откл. в сетях 0,4кВ кВт |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 9 | 21 | 6 | 3 | 39 | 1 657,1 | 1 200,8 | 263,5 | 191,3 | 3 312,7 |