Сводные данные о плановых отключениях в сетях 10/0,4 кВ,

объем недопоставленной электрической энергии в результате плановых отключений за I квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-251 | 28.01.19 | 09-00 | 16-00 | 7 час | Установка учетов | 1190 |
| 2 | КТП-175 | 29.01.19 | 13-30 | 15-30 | 2 часа | Ревизия оборудования | 208,6 |
| 3 | Л 19-7 | 30.01.19 | 13-30 | 15-30 | 2 часа | Ремонт РЛНД-10 | 2145 |
| 4 | ГКТП-137 | 30.01.19 31.01.19 | 09-00 | 16-00 | 7 час | Установка учетов | 2587 |
| 5 | ГКТП-121 | 04.02.19 | 09-00 | 16-00 | 7 час | Демонтаж учетов | 1553,2 |
| 6 | ГКТП-34 | 07.02.19 | 13-00 | 17-00 | 4 ч | Переключение абонентов | 1100 |
| 7 | ГКТП-34 | 12.02.19 13.02.19 | 09-00 | 16-00 | 7 ч | Переключение абонентов | 1925 |
| 8 | ТП-54 | 13.02.19 | 09-00 | 10-30 | 1,5 ч | Ремонт трансформатора | 617 |
| 9 | ТП-59 | 13.02.19 | 13-30 | 15-00 | 1,5 ч | Ремонт трансформатора | 183 |
| 10 | Л 1-25 | 15.02.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Демонтаж А-опоры | 982 |
| 11 | ТП-1 | 19.0219 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Демонтаж учетов | 464 |
| 12 | ГКТП-197 | 20.02.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Демонтаж учетов | 449 |
| 13 | ГКТП-196 | 22.02.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Демонтаж учетов | 739 |
| 14 | ГКТП-33 | 26.02.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Ревизия оборудования | 868 |
| 15 | ГКТП-192 | 26.02.19 | 13-30 | 15-30 | 2 ч | Ревизия оборудования | 441 |
| 16 | ГКТП-219 | 28.02.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Демонтаж учетов | 397 |
| 17 | ГКТП-142 | 05.03.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Ревизия оборудования | 113 |
| 18 | ГКТП-46 | 12.03.19 | 14-00 | 15-00 | 1 ч | Ремонт трансформатора | 472,5 |
| 19 | КТП-75 | 12.03.19 | 09-00 | 10-00 | 1 ч | Ревизия оборудования | 333 |
| 20 | ТП-82 | 13.03.19 | 09-00 | 10-00 | 1 ч | Ремонт трансформатора | 197,4 |
| 21 | ГКТП-226 | 13.03.19 | 13-30 | 14-30 | 1 ч | Ревизия оборудования | 38,5 |
| 22 | ГКТП-34 | 13.03.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кв | 825 |
| 23 | ГКТП-137 | 14.03.19 | 09-30 | 10-30 | 1 ч | Ремонтные работы на ТП | 370 |
| 24 | КТП-182 | 14.03.19 | 13-30 | 14-30 | 1 ч | Ревизия оборудования | 388 |
| 25 | ГКТП-34 | 14.03.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кв | 825 |
| 26 | Л 19-20 | 15.03.19 | 09-00 | 10-00 | 1 ч | Сборка шлейфов | 91 |
| 27 | ГКТП-148 | 15.03.19 | 09-00 | 10-00 | 1 ч | Ревизия оборудования | 284 |
| 28 | ГКТП-34 | 18.03.19 | 09-00 14-00 | 11-00 16-00 | 4 ч | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кв | 1100 |
| 29 | КТП-85 | 20.03.19 | 09-00 | 10-00 | 1 ч | Ревизия оборудования | 264 |
| 30 | КТП-185 | 21.03.19 | 09-00 | 10-00 | 1 ч | Ревизия оборудования | 125 |
| 31 | КТП-199 | 27.03.19 | 09-00 14-00 | 11-00 16-00 | 4 ч | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 538 |
| 32 | ГКТП-94 | 28.03.19 | 09-00 | 13-00 | 4 ч | Замена трансформатора | 412 |
| 33 | КТП-151 | 28.03.19 | 09-00 14-00 | 11-00 16-00 | 4 ч | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 1206 |
| 34 | КТП-190 | 29.03.19 | 09-00 14-00 | 11-00 16-00 | 4 ч | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 1029 |
| 35 | КТП-185 | 29.03.19 | 09-00 | 10-00 | 1 ч | Ревизия оборудования | 125 |

Сводные данные о плановых отключениях в сетях 10/0,4 кВ,

объем недопоставленной электрической энергии в результате плановых отключений за II квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-191 | 02.04.19 | 09-00 14-00 | 11-00 16-00 | 4 ч | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 322 |
| 2 | ГКТП-102 | 03.04.19 | 09-00 | 17-00 | 8 ч | Замена ГКТП | 1338 |
| 3 | ГКТП-44 | 03.04.19 | 09-00 14-00 | 11-00 16-00 | 4 ч | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 1117 |
| 4 | ГКТП-44 | 04.04.19 | 09-00 14-00 | 11-00 16-00 | 4 ч | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 1117 |
| 5 | Л-5-1 | 05.04.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Монтаж провода «Жемчужина Алтая» | 818 |
| 6 | ГКТП-44 ф. №5,6 | 08.04.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 116 |
| 7 | Л-5-1 | 09.04.19 | 09-00 | 15-00 | 6 ч | Монтаж провода «Жемчужина Алтая» | 1636 |
| 8 | ГКТП-94 | 12.04.19 | 13-30 | 14-30 | 1 ч | Покраска ТП | 103 |
| 9 | ТП-176 | 16.04.19 | 09-00 | 10-40 | 1 ч 40 мин | Ревизия оборудования | 76 |
| 10 | ТП-15 | 17.04.19 | 09-00 | 10-15 | 1 ч 15 мин | Ревизия оборудования | 403 |
| 11 | ТП-22 | 18.04.19 | 09-00 | 09-55 | 55 мин | Ревизия оборудования | 493 |
| 12 | Л 2-3 | 23.04.19 | 09-00 | 11-30 | 2ч 30мин | Валка деревьев | 1270 |
| 13 | ТП-95 1СШ | 23.04.19 | 09-00 | 10-30 | 1ч 30мин | Ревизия оборудования | 75 |
| 14 | Л 2-3 | 24.04.19 | 09-00 | 12-00 | 3ч | Валка деревьев | 1524 |
| 15 | ТП-95 2СШ | 24.04.19 | 09-00 | 10-30 | 1ч 30мин | Ревизия оборудования | 270 |
| 16 | Л19-17 от РТП-19 до ТП-76 | 24.04.19 | 10-00 | 12-34 | 2ч 34мин | Валка деревьев | 295 |
| 17 | Л 2-3 | 25.04.19 | 09-00 | 10-00 | 1ч | Валка деревьев | 508 |
| 18 | КТП-179 | 29.04.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 116 |
| 19 | ГКТП-229 ф-р № 4 | 30.04.19 | 09-00 | 10-20 | 1 час 20 мин | Валка деревьев в охранной зоне ВЛ | 101 |
| 20 | ТП-126 | 30.04.19 | 13-00 | 15-00 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 220 |
| 21 | ТП-8 | 07.05.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 763 |
| 22 | ТП-61 | 14.05.19 | 09-00 | 10-25 | 1 час 25 мин | Ревизия оборудования. | 1280 |
| 23 | ТП-84 | 15.05.19 | 09-00 | 10-40 | 1 час 40 мин | Ревизия оборудования. | 810 |
| 24 | ГКТП-267 | 16.05.19 | 09-00 | 10-35 | 1 час 35 мин | Ревизия оборудования. | 51 |
| 25 | ТП-160 | 17.05.19 | 09-00 | 10-15 | 1 час 15 мин | Ревизия оборудования. | 257 |
| 26 | Л-1-5 | 21.05.19 | 10-00 | 10-55 | 55 мин | Ревизия РЛНД-10. | 433 |
| 27 | КТП-149 | 21.05.19 | 09-00 14-00 | 10-55 16-00 | 3 ч 55 мин | Замена опор, провода | 743 |
| 28 | КТП-149 | 22.05.19 | 09-00 14-00 | 10-45 15-45 | 3ч 30 мин | Замена опор, провода | 664 |
| 29 | КТП-149 | 23.05.19 | 09-00 14-05 | 10-50 15-50 | 3ч 20 мин | Замена опор, провода. | 632 |
| 30 | ТП-118 | 23.05.19 | 13-40 | 15-40 | 3ч 20 мин | Ревизия оборудования | 478 |
| 31 | КТП-149 | 24.05.19 | 09-00 14-00 | 10-45 15-50 | 3 ч 25 мин | Замена опор, провода | 643 |
| 32 | Л-1-5 | 28.05.19 | 09-00 14-00 | 11-00 16-00 | 4 ч | Демонтаж, монтаж КТП-149 | 1889 |
| 33 | Л-1-28 от РТП-1 до РП-4 | 28.05.19 | 14-00 | 16-00 | 2 ч | Врезка ГКТП-149 | 909 |
| 34 | Л-1-21 | 30.05.19 | 10-00 | 11-00 | 1 ч | По заявлению ПАО «Ростелеком» | 563 |
| 35 | Л-4-20 | 31.05.19 | 09-00 | 12-00 | 3ч | Врезка КТП-280 | 2454 |
| 36 | ТП-152 | 31.05.19 | 15-00 | 17-00 | 3 ч | Ревизия оборудования | 578 |
| 37 | КТП-48 | 04.06.19 | 09-00 | 10-30 | 1ч 30 мин | Ревизия оборудования. | 70 |
| 38 | ГКТП-167 | 05.06.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 376 |
| 39 | КТП-175 | 05.06.19 | 13-30 | 15-30 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 152 |
| 40 | ГКТП-45 | 06.06.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 232 |
| 41 | ГКТП-196 | 06.06.19 | 13-30 | 15-30 | 2 часа | Ревизия оборудования | 376 |
| 42 | Л 3-23 | 07.06.19 | 09-00 | 12-00 | 3 часа | Демонтаж-монтаж ГКТП-113 | 381 |
| 43 | ТП-18 | 07.06.19 | 09-00 | 12-00 | 3 часа | Монтаж щитов учета | 708 |
| 44 | КТП-162 | 11.06.19 | 09-00 | 16-00 | 7 часов | Демонтаж, монтаж КТП-162. | 1610 |
| 45 | ТП-14 | 14.06.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 494 |
| 46 | КТП-109 | 14.06.19 | 13-30 | 15-00 | 1 час 30 мин | Ревизия оборудования. | 75 |
| 47 | ГКТП-201 | 18.06.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования | 268 |
| 48 | ТП-157 | 19.06.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования | 386 |
| 49 | Л 4-20 | 20.06.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Перетяжка провода | 944 |
| 50 | Л 5-24 | 21.06.19 | 09-00 | 12-00 | 3 часа | Демонтаж, монтаж опоры и провода | 216 |
| 51 | ТП-83 | 26.06.19 | 09-00 | 12-00 | 3 часа | Переключение потребителей на новую ПС | 468 |
| 52 | ТП-83 | 27.06.19 | 09-00 | 12-00 | 3 часа | Переключение потребителей на новую ПС | 468 |
| 53 | ТП-27 | 27.06.19 | 09-00 | 15-00 | 6 часов | Капитальный ремонт ТП | 2082 |
| 54 | Л 19-9 | 27.06.19 | 09-00 | 12-00 | 3 часа | Замена опоры ул. Маресьева. | 2070 |
| 55 | ТП-27 | 28.06.19 | 09-00 | 14-00 | 5 часов | Капитальный ремонт ТП | 1735 |

Сводные данные о плановых отключениях в сетях 10/0,4 кВ,

объем недопоставленной электрической энергии в результате плановых отключений за III квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 1-6 | 01.07.19 | 09-00 | 11-30 | 2ч 30мин | Вырубка кустов | 1500 |
| 2 | ТП-83 | 02.07.19 | 14-00 | 16-00 | 2 ч | Переключение потребителей на новую ПС | 375 |
| 3 | ТП-32 | 03.07.19 | 09-00 | 15-00 | 6 ч | Замена панелей ЩО-70 | 2579 |
| 4 | ТП-83 | 04.07.19 | 13-00 | 18-00 | 5 ч | Переключение потребителей на новую ПС | 937 |
| 5 | ТП-83 | 05.07.19 | 13-00 | 17-27 | 4 ч 27 мин | Переключение потребителей на новую ПС | 834 |
| 6 | Л 19-20 | 09.07.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Ремонт РЛНД-10 КТП-81 | 1090 |
| 7 | Л 1-26 | 11.07.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Перетяжка провода | 1909 |
| 8 | Л 19-7 | 18.07.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Вырубка кустов сторонней организацией | 1690 |
| 9 | Л 19-17 от ТП-76 до РП-1 | 23.07.19 | 09-00 | 10-00 | 1 ч | Разборка шлейфов | 83 |
| 10 | Л 19-8 | 24.07.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Вырубка зарослей, сборка шлейфов ТП-251 | 3655 |
| 11 | ТП-171 | 25.07.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Демонтаж кабельных выходов 0.4 кВ | 689 |
| 12 | ГКТП-98 | 25.07.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Ревизия оборудования | 629 |
| 13 | Л 19-17 от ТП-99 до ТП-76 | 31.07.19 | 09-00 | 10-00 | 1 ч | Разборка шлейфов | 0 |
| 14 | Л 19-8 | 01.08.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Установка опор, монтаж провода | 3655 |
| 15 | ТП-83 | 01.08.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Демонтаж кабельных выходов 0.4 кВ | 375 |
| 16 | Л 1-6 | 02.08.19 | 09-00 | 12-00 | 1 ч | Замена траверсы | 600 |
| 17 | ГКТП-41 | 06.08.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 347 |
| 18 | ГКТП-180 | 07.08.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 214 |
| 19 | ТП-25 | 08.08.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 328 |
| 20 | Л 1-3 | 08.08.19 | 09-00 | 12-00 | 3 часа | Ремонт кровли ТП-84 | 2672 |
| 21 | ТП-76 | 09.08.19 | 13-30 | 16-30 | 3 часа | Ревизия оборудования | 275 |
| 22 | ТП-140 | 13.08.19 | 09-00 | 12-00 | 3 часа | Ревизия оборудования. | 1404 |
| 23 | Л 1-26 | 14.08.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Замена РЛНД-10 ГКТП-111. | 1272 |
| 24 | Л 19-6 | 15.08.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Врезка новой ГКТП-303. | 1891 |
| 25 | ТП-71 | 16.08.19 | 09-00 | 11-00 | 2 часа | Ревизия оборудования. | 855 |
| 26 | КТП-153 | 03.09.19 | 09-00 | 10-30 | 1ч 30 мин | Ревизия оборудования | 297 |
| 27 | ГКТП-223 | 03.09.19 | 13-30 | 15-00 | 1ч 30мин | Ревизия оборудования | 235 |
| 28 | Л1-3 | 04.09.19 | 09-00 | 11-00 | 2ч | Замена РЛНД-10 | 1781 |
| 29 | ГКТП-225 | 05.09.19 | 13-30 | 15-30 | 2ч | Замена тр-ра | 545 |
| 30 | ГКТП-147 фидер№1,№2 | 06.09.19 | 09-00 | 12-00 | 3ч | Переключения потребителей | 242 |
| 31 | КТП-178 | 06.09.19 | 09-00 | 10-30 | 1ч 30мин | Ревизия оборудования | 132 |
| 32 | ТП-202 | 10.09.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Ревизия оборудования | 766 |
| 33 | ГКТП-197 | 11.09.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Замена трансформатора | 558 |
| 34 | ТП-82 | 12.09.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Ревизия оборудования | 350 |
| 35 | КТП-147 | 12.09.19 | 13-00 | 17-00 | 4 ч | Перевес СИП на ж/б опоры 0,4кВ | 323 |
| 36 | Л 19-18 | 12.09.19 | 13-00 | 15-00 | 2 ч | Работа подрядной организации на ВЛ-10 кВ | 2291 |
| 37 | Л 19-20 Л 19-24 | 13.09.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 909 |
| 38 | КТП-210 | 13.09.19 | 09-00 13-00 | 12-00 17-00 | 7 ч | Переключение потребителей | 1225 |
| 39 | КТП-195 | 17.09.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Замена А-опоры КТП-195 | 187 |
| 40 | Л 19-6 Л 19-28 | 18.09.19 | 09-00 | 10-00 | 1 ч | Разборка шлейфов | 2909 |
| 41 | ТП-21 ф-р№ 9 | 25.09.19 | 09-00 13-00 | 12-00 17-00 | 7ч | Ремонтные работы на ЛЭП-0,4кВ | 657 |
| 42 | ГКТП-34 | 26.09.19 | 09-00 13-00 | 12-00 17-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ | 676 |
| 43 | ГКТП-34 | 27.09.19 | 09-00 13-00 | 12-00 17-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ | 676 |
| 44 | ГКТП-45 | 27.09.19 | 10-00 | 11-00 | 1ч | Ревизия оборудования | 116 |
| 45 | ТП-159 | 27.09.19 | 14-00 | 16-00 | 2ч | Ревизия оборудования | 344 |

Сводные данные о плановых отключениях в сетях 10/0,4 кВ,

объем недопоставленной электрической энергии в результате плановых отключений за IV квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-34 | 01.10.19. | 09-00 12-00 | 13-00 17-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ | 676 |
| 2 | ГКТП-34 | 02.10.19 | 09-00 12-00 | 13-00 17-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ | 676 |
| 3 | ГКТП-247 | 02.10.19 | 09-00 | 12-00 | 3ч | Валка тополей в охранной зоне ЛЭП-0,4кВ. | 411 |
| 4 | ГКТП-34 | 03.10.19 | 09-00 12-00 | 13-00 17-00 | 7ч | Ревизия оборудования | 676 |
| 5 | Л19-24 | 08.10.19 | 09-00 | 10-00 | 1ч | Разборка шлейфов | 1981 |
| 6 | ГКТП-34 | 09.10.19 | 09-00 13-00 | 12-00 17-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ | 676 |
| 7 | Л19-27 | 11.10.19 | 09-00 | 15-00 | 6ч | Демонтаж, монтаж А-опоры | 5563 |
| 8 | ТП-51 | 11.10.19 | 10-00 | 11-00 | 1ч | Заводка КЛ-10кВ | 477 |
| 9 | КТП-195 | 16.10.19 | 09-00 | 12-00 | 1 ч | Разборка шлейфов | 62 |
| 10 | ГКТП-34 | 22.10.19 | 09-00 12-00 | 13-00 17-00 | 7 ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 676 |
| 11 | ГКТП-34 | 23.10.19 | 09-00 12-00 | 13-00 17-00 | 7 ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 676 |
| 12 | ТП-7 1 с.ш | 23.10.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Ремонт КЛ-10кВ | 242 |
| 13 | ТП-103 | 23.10.19 | 13-00 | 15-00 | 2 ч | Ревизия оборудования | 959 |
| 14 | Л-1-6 | 23.10.19 | 14-00 | 17-00 | 3 ч | Установка опор | 1800 |
| 15 | Л-19-20 | 24.10.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Установка опор | 2181 |
| 16 | Л-19-20 | 25.10.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Установка опор | 2181 |
| 17 | Л 2-3 | 29.10.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Перетяжка провода | 1524 |
| 18 | Л 19-20 | 29.10.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Реконструкция линии | 2181 |
| 19 | Л 1-6 | 29.10.19 | 13-00 | 16-00 | 3 ч | Реконструкция линии | 2509 |
| 20 | Л 19-20 | 30.10.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Реконструкция линии | 2181 |
| 21 | Л 19-20 | 31.10.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Реконструкция линии | 2181 |
| 22 | Л 1-25 | 31.10.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Реконструкция линии | 1145 |
| 23 | Л 19-7 | 01.11.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Перетяжка провода | 3420 |
| 24 | ГКТП-243 | 05.11.19 | 09-00 | 11-30 | 2 ч 30 мин | Ревизия оборудования | 887 |
| 25 | Л-19-27 | 06.11.19 | 09-00 | 14-00 | 5 ч | Замена А-опоры | 4635 |
| 26 | ТП-18 2 С.Ш | 06.11.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Монтаж приборов учета | 562 |
| 27 | ТП-8 | 12.11.19 | 09-00 | 11-30 | 2 ч 30 мин | Ревизия оборудования | 1130 |
| 28 | ГКТП-34 | 12.11.19 | 11-00 | 17-00 | 6 ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 579 |
| 29 | ГКТП-136 | 13.11.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Переключение абонентов. | 189 |
| 30 | ГКТП-34 | 13.11.19. | 11-00 | 17-00 | 6ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 579 |
| 31 | ГКТП-34 | 14.11.19. | 11-00 | 17-00 | 6ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 579 |
| 32 | Л-1-6 | 14.11.19. | 09-00 | 10-00 | 1ч | Демонтаж, монтаж провода | 836 |
| 33 | Л-19-21 | 15.11.19. | 09-00 | 10-00 | 1ч | Демонтаж ГКТП 10/0,4кВ | 363 |
| 34 | ГКТП-34,207 | 18.11.19 | 09-00 | 16-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 1499 |
| 35 | Л 1-25 | 19.11.19 | 09-00 | 11-15 | 2ч 15мин | Замена опоры | 954 |
| 36 | Л 19-8 | 19.11.19 | 13-30 | 15-10 | 1ч 40мин | Врезка новой ТП | 1363 |
| 37 | ТП-117,49,24 | 19.11.19 | 09-00 | 11-30 | 2ч 30мин | Ревизия оборудования | 1622 |
| 38 | ГКТП-34,207 | 19.11.19 | 09-00 | 16-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 1499 |
| 39 | ГКТП-33 | 20.11.19 | 09-00 | 11-00 | 3ч | Ревизия оборудования | 1715 |
| 40 | ГКТП-34,207 | 22.11.19 | 12-07 | 15-30 | 3ч 23мин | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 724 |
| 41 | Л 19-8 | 25.11.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Замена А-опоры | 2453 |
| 42 | ГКТП-34 | 25.11.19 | 09-00 | 16-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 676 |
| 43 | Л 19-8 | 26.11.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Замена А-опоры | 2453 |
| 44 | ГКТП-34 | 26.11.19 | 09-00 | 16-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 676 |
| 45 | Л-1-6 | 27.11.19 | 09-00 | 11-00 | 2 ч | Сборка шлейфов | 1672 |
| 46 | Л-19-18 | 27.11.19 | 10-00 | 13-00 | 3 ч | Установка опор | 2181 |
| 47 | Л-19-20 | 28.11.19 | 11-00 | 14-00 | 3 ч | Установка опор, монтаж провода | 2181 |
| 48 | Л-19-20 | 29.11.19 | 11-00 | 14-00 | 3 ч | Установка опор, монтаж провода | 2181 |
| 49 | Л-19-18 | 29.11.19 | 14-00 | 16-00 | 2 ч | Установка опор | 2181 |
| 50 | Л 1-25 | 29.11.19 | 09-00 | 12-00 | 3 ч | Врезка новой ТП | 1272 |
| 51 | Л 19-20 | 03.12.19. | 11-00 | 14-00 | 3 ч | Монтаж провода | 2181 |
| 52 | ГКТП-34 | 03.12.19. | 09-00 | 16-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 676 |
| 53 | Л 19-20 | 04.12.19. | 11-00 | 14-00 | 3 ч | Монтаж провода | 2181 |
| 54 | ГКТП-34 | 04.12.19 | 09-00 | 16-00 | 7ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 676 |
| 55 | Л 4-17 | 04.12.19. | 09-00 | 11-30 | 2 ч30мин | Установка опор | 996 |
| 56 | Л-19-20 | 05.12.19. | 11-00 | 14-00 | 3 ч | Монтаж провода | 2181 |
| 57 | ГКТП-34 | 05.12.19. | 09-00 | 16-00 | 7 ч | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ. | 676 |
| 58 | Л 4-17. | 05.12.19. | 09-00 | 11-30 | 2 ч30мин. | Установка опор. | 996 |
| 59 | Л 4-17 | 06.12.19. | 09-00 | 11-30 | 2 ч30мин | Установка опор | 996 |
| 60 | Л 19-20 | 10.12.19. | 11-00 | 14-00 | 3 ч | Монтаж провода | 2181 |
| 61 | Л 4-17. | 10.12.19. | 09-00 | 11-30 | 2 ч 30мин | Установка опор | 996 |
| 62 | Л 19-20 | 11.12.19. | 11-00 | 14-00 | 3 ч | Монтаж провода | 2181 |
| 63 | Л 4-17. | 11.12.19. | 09-00 | 11-30 | 2 ч 30мин | Установка опор | 996 |
| 64 | Л-19-20 | 12.12.19. | 11-00 | 14-00 | 3 ч | Монтаж провода | 2181 |
| 65 | Л 4-17 | 12.12.19. | 09-00 | 11-30 | 2 ч 30мин. | Установка опор. | 996 |
| 66 | Л-19-20 | 13.12.19. | 11-00 | 14-00 | 3 ч | Монтаж провода | 2181 |
| 67 | Л 4-17 | 13.12.19. | 09-00 | 11-30 | 2 ч 30мин | Установка опор | 996 |
| 68 | Л 4-17 | 16.12.19. | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 4 ч | Установка опор, монтаж провода | 1594 |
| 69 | Л 4-17 | 17.12.19. | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 4 ч | Установка опор, монтаж провода | 1594 |
| 70 | Л 4-17 | 18.12.19. | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 4 ч | Установка опор, монтаж провода | 1594 |
| 71 | Л 4-17 | 19.12.19. | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 4 ч | Установка опор, монтаж провода | 1594 |
| 72 | Л 4-17 | 20.12.19. | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 2 ч | Установка опор, монтаж провода | 1594 |
| 73 | ВЛ-0.4кВ от ТП-180 ф.№2. | 23.12.19 | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 4 ч. | Установка опор, монтаж провода | 459 |
| 74 | ВЛ-0.4кВ от ТП-180 ф.№2. | 24.12.19 | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 4 ч. | Установка опор, монтаж провода | 459 |
| 75 | ВЛ-0.4кВ от ТП-180 ф.№2. | 25.12.19 | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 4 ч. | Установка опор, монтаж провода | 459 |
| 76 | ВЛ-10кВ Л-1-3. | 25.12.19 | 09-00 | 14-00 | 5 ч | Установка опоры | 4452 |
| 77 | ВЛ-0.4кВ от ТП-180 ф.№2. | 26.12.19 | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 4 ч. | Установка опор, монтаж провода | 459 |
| 78 | ВЛ-0.4кВ от ТП-180 ф.№2. | 27.12.19 | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 4 ч. | Установка опор, монтаж провода | 459 |
| 79 | ВЛ-0.4кВ от ТП-180 ф.№2. | 28.12.19 | 09-30 13-30 | 11-30 16-30 | 4 ч. | Установка опор, монтаж провода | 459 |
| 80 | ТП-72 2 С.Ш | 28.12.19 | 09-00 | 10-30 | 1ч 30 мин | Замена ТТ | 535 |