Сведения о техническом состоянии сетей МУП «Горэлектросети» за 2020г.

Аварийные отключения в электрических сетях 10 кВ

| 2020 год |
| --- |
|  | Количество аварийных отключений | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 10 кВ | 10 | 23 | 29 | 10 | 72 | 3432 | 7085,3 | 7091 | 2172 | 19780,3 |

Продолжительность прекращения передачи электрической

Энергии в работе электрических сетей 0,4 кВ.

| 2020 год |
| --- |
|  | Количество отключений в сетях 0,4кВ | Недоотпуск э/э, кВт*ч |
| МУП «Горэлектросети» | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год |
| Сети 0,4 кВ | 0 | 10 | 8 | 2 | 20 | 0 | 760 | 877,5 | 33 | 1670,5 |