Ведомость замера температуры нагрева контактных соединений ГКТП (КТП, ТП)

Дата замера: «_____»  _________________ 20___г.                    Время: «____» час. «____» мин.

Место нахождения _______________________________________________________________

Диспетчерский номер № ________                                                            Мощность  Т-1______ кВА

Т-2 _____ кВА

Таблица 1Измерения температуры нагрева контактных соединений трансформатора 10/0.4кВ

| № п/п | № тр-ра | Наименование узла контактного соединения |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокая сторона |  |  | Низкая сторона |  |  |  |  |
|  |  | А t(C) | В t(C) | C t(C) | а t(C) | в t(C) | с t(C) | нулевая |  |
| 1 | Т-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Т-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 Измерения температуры контактных соединений коммутационных устройств

| № п/п | Тип коммутационных устройств | Наименование узла контактных соединений |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод (фаза) |  |  | Выход (фаза) |  |  |  |
|  |  | А t(C) | В t(C) | C t(C) | а t(C) | в t(C) | с t(C) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 Измерение температуры контактных соединений отходящих фидеров 0,4 кВ

| № п/п | Наименование места проведения замера | Наименование узла контактного соединения |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А t(C) | В t(C) | C t(C) | О t(С) |  |

Таблица 4 Данные прибора, которым были произведены измерения

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пирометр инфракрасный | Minisight Plus | 05020351 |

Примечание: ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Замер произвел:      ________________________  ________________  «____» _____________201___ г.

(ф.и.о)                                                                       ( подпись)                                                                   ( дата)

Ведомость принял: ________________________  ________________  «____» _____________201___ г.

(ф.и.о)                                                                       ( подпись)                                                                   ( дата)

МУП «Горэлектросети»                                                                                        T 0C_____________

Предприятие                                                                                                                                                                                                                                  окружающей среды

Аварийно-диспетчерская служба

Район, (участок)

ЛИСТОК  ОСМОТРА

__________________________________________________________________________________

(Наименование, номер объекта)

Вид осмотра__________________________________________________________________________

(плановый, внеплановый, после аварийного отключения)

| № п/п | Замеченные неисправности |
| --- | --- |

Осмотр произвел ________________________  ________________  «____» _____________201___ г.

(ф.и.о)                                                                       ( подпись)                                                                   ( дата)

Листок проверил ________________________  _________________  «____» _____________201___ г.

(ф.и.о)                                                                      ( подпись)                                                                   ( дата)

г.Горно-Алтайск,

ул.Связистов, 1

Тел. 6-12-20