Л 1 \ У \ 1 I I

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

I Г

Форма 4т

УТВЕРЖДАЮ:

201 г.

201 г.

Реконструкция РП №3 в Горно-Алтайске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

(локальный сметный расчет) наВЛЗ-10 кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость Нормативная трудоемкость Средства на оплату труда

260,62 тыс.руб. 199,95 чел час 29,20 тыс.руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Раздел 1. Демонтажные работы

0,226

758,70

TEP33-04-008-03

Демонтаж.Подвеска изолированных проводов ВЛ 10 кВ с помощью механизмов прим.

1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах

257,57

501,12

57,27

171,00

58,00

113

13

11,13

3,441

5,721

11,13

1296,00

648,00

648

144

(Районный к-т 40%;

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 03п=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; Т3=0,6; ТЗМ=0,6;

МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)

Накладные расходы от ФОТ(792 руб.)

105%'0.85

75,00

705,00

Сметная прибыль от ФОТ(792 руб.)

6 0%'0.8

43,00

380,00

Всего с HP и СП

289,00

2381,00

| 2 | ТЕРЗЗ-04-009-02 Демонта Подвеска проводов BJ1 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,033 | 1452,93 | 365,45 | 1087,48 | 48,00 | 12,00 | 36 | 11,13 | 5,725 | 340,00 | 134,00 | 206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 150,03 |  |  | 5 | 2,021 | 11,13 |  |  | 55 |
|  | (Районный к-т 40%; МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 03п=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх; Т3=0,6; ТЗМ=0,6; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(189 руб.) | 10594*0.85 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  | 168,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(189 руб.) | 6094*0.8 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 91,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 76,00 |  |  |  |  | 599,00 |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-343-01 Демонтаж подвески провода на изолятор пной плиты прим. 1 шт. | 12 | 17,25 | 15,54 | 1,71 | 207,00 | 186,00 | 21,00 | 11,13 | 3,79 | 2154,00 | 2076,00 | 78,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 | 11,13 |  |  |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) 03п=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; Т3=0,6; ТЗМ=0,6; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(2076 руб.) | 9594*0 85 |  |  |  | 177,00 |  |  |  |  | 1682,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2076 руб.) | 6594*0.8 |  |  |  | 121,00 |  |  |  |  | 1080,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 505,00 |  |  |  |  | 4916,00 |  |  |

L

Страница 2 из 13

—в.

Гранд-СМЕТА

| 4 | ТЕРЗЗ-04-042-07 Демонтаж опор BJ1 0,38-10 кВ с приставками А-образных 1 опора (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 2 | 281,26 | 24,55 | 256,7 | 563,00 | 49,00 | 514 | 11,13 | 4,095 | 2649,00 | 547,00 | 2102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25,25 |  |  | 51 |  | 11,13 |  |  | 562 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1109 руб.) | 105%'0.85 |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  | 987,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1109 руб.) | 60% *0 8 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  | 532,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 728,00 |  |  |  |  | 4168,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  | 989,00 | 305,00 | 684 |  |  | 6439,00 | 3405,00 | 3034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 761 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 374,00 |  |  |  |  | 4166,00 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 684,00 |  |  |  |  | 3034,00 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 374,00 |  |  |  |  | 3542,00 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 234,00 |  |  |  |  | 2083,00 |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 1092,00 |  |  |  |  | 7148,00 |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 505,00 |  |  |  |  | 4916,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1597,00 |  |  |  |  | 12064,00 |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 1597,00 |  |  |  |  | 12064,00 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРЗЗ-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор 1 опора (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 7 | 63,70 | 4,81 | 58,88 9,61 | 446,00 | 34,00 | 412 67 | 11,13 | 5,339 11,13 | 2576,00 | 375,00 | 2201 749 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1124 руб.) | У 05% *0.85 |  |  |  | 106,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1124 руб.) | 60% *0.8 |  |  |  | 61,00 |  |  |  |  | 540,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 613,00 |  |  |  |  | 4116,00 |  |  |

| 6 | ТЕРЗЗ-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор 1 опора | 3 | 19,51 | 3,28 | 16,23 | 59,00 | 10,00 | 49 | 11,13 | 6,064 | 405,00 | 110,00 | 295 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3,2 |  |  | 10 |  | 11,13 |  |  | 107 |
|  | (Районный к-т 40%; МДС35-1\/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(217 руб.) | 105%'0 85 |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  | 193,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(217 руб.) | 60%’0.8 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  | 104,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 92,00 |  |  |  |  | 702,00 |  |  |
| 7 | TEP33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом 1 опора | 2 | 511,94 | 93,73 | 389,98 | 1024,00 | 187 | 780 | 11,13 | 4,086 | 5415,00 | 2087 | 3187 |
|  |  |  |  | 28,22 | 31,83 |  | 57 | 64 | 2,509 | 11,13 |  | 141 | 709 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(2796 руб.) | 105%'0.8 5 |  |  |  | 264,00 |  |  |  |  | 2488,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2796 руб.) | 60%*0.8 |  |  |  | 151,00 |  |  |  |  | 1342,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1439,00 |  |  |  |  | 9245,00 |  |  |
| 8 | ТСЦ-509-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. | -12 | 3,34 |  |  | -40,00 |  |  |  |  | -57,00 |  |  |
|  |  |  |  | 3,34 |  |  | -40 |  | 1,422 |  |  | -57 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9 | TEP33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами 1 опора | 1 | 797,51 | 143,69 | 625,6 | 798,00 | 144 | 626 | 11,13 | 4,067 | 4214,00 | 1599 | 2544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 28,22 | 51,52 |  | 28 | 52 | 2,509 | 11,13 |  | 71 | 573 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п 4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(2172 руб.) | 705% *0.85 |  |  |  | 206,00 |  |  |  |  | 1933,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2172 руб.) | 60% *0.8 |  |  |  | 118,00 |  |  |  |  | 1043,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1122,00 |  |  |  |  | 7190,00 |  |  |
| 10 | ТСЦ-50Э-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. | -6 | 3,34 |  |  | -20,00 |  |  |  |  | -29,00 |  |  |
|  |  |  |  | 3,34 |  |  | -20 |  | 1,422 |  |  | -29 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TEP33-04-008-03 Подвеска изолированных проводов ВЛ 10 кВ с помощью механизмов прим. 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,303 | 1501,98 | 429,29 | 835,21 | 455,00 | 130 | 253 | 11,13 | 5,721 | 3143,00 | 1448 | 1448 |
|  |  |  |  | 237,48 | 95,45 |  | 72 | 29 | 3,441 | 11,13 |  | 247 | 322 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4 7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от Ф<ЭТ(1770 руб.) | ? 05% *0.85 |  |  |  | 167,00 |  |  |  |  | 1575,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1770 руб.) | 60% *0.8 |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  | 850,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 717,00 |  |  |  |  | 5568,00 |  |  |

| 12 | ТСЦ-509-0181 Зажимы К-СФ-1 ШТ. | -1,818 | 15,05 |  |  | -27,00 |  |  |  |  | -202,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15,05 |  |  | -27 |  | 7,4 |  |  | -202 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TEP33-04-030-01 Установка разрядников с помощью механизмов 1 компл. | 4 | 188,00 | 50,91 | 135,19 | 752,00 | 204 | 541 | 11,13 | 5,4 | 5272,00 | 2266 | 2920 |
|  |  |  |  | 1,9 | 14,44 |  | 7 | 58 | 11,221 | 11,13 |  | 86 | 643 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(2909 руб.) | 105%'0.85 |  |  |  | 275,00 |  |  |  |  | 2589,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от Ф0т(2909 руб.) | 60%*0.8 |  |  |  | 157,00 |  |  |  |  | 1396,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1184,00 |  |  |  |  | 9257,00 |  |  |
| 14 | TEP33-04-030-01 Установка ОПН-Ю прим 1 компл. | 12 | 188,00 | 50,91 | 135,19 | 2256,00 | 611 | 1622 | 11,13 | 5,4 | 15815,00 | 6799 | 8760 |
|  |  |  |  | 1,9 | 14,44 |  | 23 | 173 | 11,221 | 11,13 |  | 256 | 1928 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(8727 руб.) | 105%'0.85 |  |  |  | 823,00 |  |  |  |  | 7767,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(8727 руб.) | 60%Ю8 |  |  |  | 470,00 |  |  |  |  | 4189,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 3549,00 |  |  |  |  | 27771,00 |  |  |

il__j iZTI ГШ i	] t.T-1 i-Л i	I i	J i	I i	I \	1 к	1 i--. I i—I к—I i—f к	J i

Гранд-СМЕТА

| 15 | ТЕРм08-02-343-01 Монтаж подвески провода на изолятор проходной плиты прим. 1 шт. | 12 | 34,70 | 25,9 | 2,85 | 416,00 | 311 | 34,00 | 11,13 | 3,79 | 3907,00 | 3460 | 130,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5,95 |  |  | 71 |  | 4,45 | 11,13 |  | 317 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(3460 руб.) | 95% *085 |  |  |  | 295,00 |  |  |  |  | 2803,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФС)Т(3460 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 202,00 |  |  |  |  | 1799,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 913,00 |  |  |  |  | 8509,00 |  |  |
| 16 | ТЕРм08-02-471 -04 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм 10 шт. | 0,3 | 741,01 | 104,38 | 70,76 | 222,00 | 31 | 21 | 11,13 | 4,523 | 1092,00 | 349 | 96 |
|  |  |  |  | 565,87 | 2,8 |  | 170 | 1 | 3,815 | 11,13 |  | 647 | 9 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(358 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 290,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(358 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  | 186.00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 273,00 |  |  |  |  | 1568,00 |  |  |
| 17 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 грунта | 0,054 | 1609,13 | 1609,13 |  | 87,00 | 87,00 |  | 11,13 |  | 967,00 | 967,00 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(967 руб.) | 80% *0.85 |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  | 658,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(967 руб.) | 45% *0 8 |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  | 348,00 | • |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 196,00 |  |  |  |  | 1973,00 |  |  |

I I I	I i	I

i I к	I i	Г к	I

Гранд-СМЕТА

| 18 | ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,группа грунтов 1 100 м3 грунта | 0,054 | 889,11 | 889,11 |  | 48,00 | 48,00 |  | 11,13 |  | 534,00 | 534,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(534 руб.) | 80% *0 85 |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  | 363,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(534 руб.) | 45%*0.8 |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  | 192,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 108,00 |  |  |  |  | 1089,00 |  |  |
| Материалы не учтенные расценками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и изделия на напряжение более 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | П-Лист ООО "Карат" Огранечитель перенапряжения ОПН 2125/1,18/4,45*1,075 шт. | 12 | 292,75 |  |  | 3513,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 15633,00 |  |  |
|  |  |  |  | 292,75 |  |  | 3513 |  | 4,45 | 11,13 |  | 15633 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | П-Лист ООО "Карат" Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1x70 75/1.18/4,45*1.075 | 91 | 15,35 |  |  | 1397,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 6216,00 |  |  |
|  |  |  |  | 15,35 |  |  | 1397 |  | 4,45 | 11,13 |  | 6216 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 21 | ТСЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм т (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,011106 | 5635,67 |  |  | 63,00 |  |  |  |  | 276,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5635,67 |  |  | 63 |  | 4,408 |  |  | 276 |  |
| Железобетонные опоры ВЛЗ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | П-Лист ООО "БЭСТЭР" Стойка СВ 110-5 9570/1,18/4,45*1,075 шт. (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 7 | 1959,20 |  |  | 13714,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 61029,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1959,2 |  |  | 13714 |  | 4,45 | 11,13 |  | 61029 |  |
| Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | П-Лист ООО “Карат" Траверса ТМ73 1300/1,18/4,45*1,075 шт. (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 4 | 264,71 |  |  | 1059,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 4712,00 |  |  |
|  |  |  |  | 264,71 |  |  | 1059 |  | 4,45 | 11,13 |  | 4712 |  |
| 24 | П-Лист ООО "Карат" Траверса TMs60 700/1,18/4,45*1,075 шт. (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 4 | 124,11 |  |  | 496,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 2209,00 |  |  |
|  |  |  |  | 124,11 |  |  | 496 |  | 4,45 | 11,13 |  | 2209 |  |

i	J lk_

Гранд-СМЕТА

| 25 | П-Лист ООО "Карат" Накладка ОГ52 150/1,18/4,45*1,075 шт. | 4 | 29,89 |  |  | 120,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 532,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 29,89 |  |  | 120 |  | 4,45 | 11,13 |  | 532 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | П-Лист ООО "Карат" Хомут Х51 159/1,18/4,45*1,075 шт. | 8 | 31,99 |  |  | 256,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 1139,00 |  |  |
|  |  |  |  | 31,99 |  |  | 256 |  | 4,45 | 11,13 |  | 1139 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | П-Лист ООО "Карат" Кронштейн подкоса 700/1,18/4,45*1,075 шт. | 4 | 140,49 |  |  | 562,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 2501,00 |  |  |
|  |  |  |  | 140,49 |  |  | 562 |  | 4,45 | 11,13 |  | 2501 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4 7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | П-Лист ООО "Карат" Проводник ЗП21 150/1,18/4,45*1,075 м | 8 | 30,71 |  |  | 246,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 1093,00 |  |  |
|  |  |  |  | 30,71 |  |  | 246 |  | 4,45 | 11,13 |  | 1093 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | П-Лист ООО'Карат" Крепление изолятора KNsI 200/1,18/4,45*1,075 шт. | 1 | 42,99 |  |  | 43,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 191,00 |  |  |
|  |  |  |  | 42,99 |  |  | 43 |  | 4,45 | 11,13 |  | 191 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 30 | П-Лист ООО "Карат" Зажим плашечный ответвительный SL 37.2 111,96/1,18/4,45*1,075 шт. | 28 | 30,09 |  |  | 843,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 3749,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30,09 |  |  | 843 |  | 4,45 | 11,13 |  | 3749 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | П-Лист ООО "Карат" Кожух защитный для плашечного зажима SP 15 48,14/1,18/4,45*1,075 шт. | 28 | 12,28 |  |  | 344,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 1530,00 |  |  |
|  |  |  |  | 12,28 |  |  | 344 |  | 4,45 | 11,13 |  | 1530 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | П-Лист ООО "Карат" Изолятор штыревой SDI 37 1561,70/1,18/4,45*1,075 шт. | 6 | 343,93 |  |  | 2064,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 9183,00 |  |  |
|  |  |  |  | 343,93 |  |  | 2064 |  | 4,45 | 11,13 |  | 9183 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | П-Лист ООО "Карат" Вязка спиральная SO 115 324,52/1,18/4,45*1,075 шт. | 12 | 40,94 |  |  | 491,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 2186,00 |  |  |
|  |  |  |  | 40,94 |  |  | 491 |  | 4,45 | 11,13 |  | 2186 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗБ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | П-Лист ООО "Карат" Скоба СК-7-А-1 98/1,18/4,45*1,075 шт. | 24 | 20,49 |  |  | 492,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 2188,00 |  |  |
|  |  |  |  | 20,49 |  |  | 492 |  | 4,45 | 11,13 |  | 2188 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V—I	1 I		L -1 L—1 L—1 1	1 к	1 L_J к	I L—I L—J к	I k—J к	I I	I к	' L_' к— ' к	1 t

Гранд-СМЕТА

| 35 | П-Лист ООО "Карат" Изолятор натяжной SDI 90.150 1341,73/1,18/4,45*1,075 шт. | 24 | 291,73 |  |  | 7002,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 31157,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 291,73 |  |  | 7002 |  | 4,45 | 11,13 |  | 31157 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | П-Лист ООО "Карат" Зажим натяжной SO 235 365/1,18/4,45*1,075 шт. | 24 | 73,70 |  |  | 1769,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 7871,00 |  |  |
|  |  |  |  | 73,7 |  |  | 1769 |  | 4,45 | 11,13 |  | 7871 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | П-Лист ООО "Карат" Зажим SL 25.2 525,44/1,18/4,45*1,075 шт. | 12 | 79,84 |  |  | 958,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 4263,00 |  |  |
|  |  |  |  | 79,84 |  |  | 958 |  | 4,45 | 11,13 |  | 4263 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | П-Лист ООО "Карат" Кожух защитный для плашечного зажима SP 16 98,16/1,18/4,45*1,075 шт. | 12 | 24,26 |  |  | 291,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 1296,00 |  |  |
|  |  |  |  | 24,26 |  |  | 291 |  | 4,45 | 11,13 |  | 1296 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | П-Лист ООО "Карат" Разрядник SDI97 4026/1,18/4,45*1,075 шт. | 4 | 725,07 |  |  | 2900,00 |  |  | 11,13 | 3,79 | 12906,00 |  |  |
|  |  |  |  | 725,07 |  |  | 2900 |  | 4,45 | 11,13 |  | 12906 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Итого прямые затраты по разделу | 45099,00 | 1797 | 4338 |  |  | 214912,00 | 19994 | 21581 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 38964 | 454 |  |  |  | 173337 | 5040 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 2251,00 |  |  |  |  | 25034,00 |  |  |
| материалы | 38964,00 |  |  |  |  | 173337,00 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 4338,00 |  |  |  |  | 21581,00 |  |  |
| Накладные расходы | 2296,00 |  |  |  |  | 21660,00 |  |  |
| Сметная прибыль | 1348,00 |  |  |  |  | 11988,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 23640,00 |  |  |  |  | 132063,00 |  |  |
| Итого Монтажные работы | 25103,00 |  |  |  |  | 116497,00 |  |  |
| Итого | 48743,00 |  |  |  |  | 248560,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы | 48743,00 |  |  |  |  | 248560,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 46088,00 | 2102 | 5022 |  |  | 221351,00 | 23399 | 24615 |
|  |  | 38964 | 523 |  |  |  | 173337 | 5801 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 2625,00 |  |  |  |  | 29200,00 |  |  |
| материалы | 38964,00 |  |  |  |  | 173337,00 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 5022,00 |  |  |  |  | 24615,00 |  |  |
| Накладные расходы | 2670,00 |  |  |  |  | 25201,00 |  |  |
| Сметная прибыль | 1582,00 |  |  |  |  | 14071,00 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 24732,00 |  |  |  |  | 139211,00 |  |  |
| Итого Монтажные работы | 25608,00 |  |  |  |  | 121412,00 |  |  |
| Итого | 50340,00 |  |  |  |  | 260623,00 |  |  |
| ВСЕГО по смете | 50340,00 |  |  |  |  | 260623,00 |  |  |

Составил:

ЗА. Баженов)