у I

ik	' ik—

T=T"i ITT

Ti —1—ч Г

1	г,—1	Г1 т г

Г ранд-СМЕТА

7—Т—7'—Г' —1 , Т и—' ik—I li—; Ik— и .

Форма 4т

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

201

201 г.

Реконструкция РП №3 в Горно-Алтайске

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

(локальный сметный расчет) на электрооборудование

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость Нормативная трудоемкость Средства на оплату труда

5 505,29 тыс руб. 2157,04 чел.час 292,32 тыс.руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-599-14 Деонтаж щиты, ящики, пульты прим. 1 шт. | 2 | 188,93 | 77,31 | 24,26 | 378,00 | 155 | 49 | 11,13 | 4,789 | 2613,00 | 1721 | 232 |
|  |  |  |  | 87,36 | 1,4 |  | 174 | 3 | 3,775 | 11,13 |  | 660 | 31 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1752 руб.) | 95% *0 85 |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  | 1419,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1752 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 103,00 |  |  |  |  | 911,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 631,00 |  |  |  |  | 4943,00 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. | 0,1 | 67,21 | 66,04 | 1,17 | 7,00 | 7,00 |  | 11,13 | 6,65 | 74,00 | 73,00 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 11,13 |  |  | 1 |
|  | (Районный к-т 40%; МДС35-1\/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(74 руб.) | 85% *0 85 |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 53,00 |  |  |

l_I tU iZJ V__J lZU [	I i —1 1 1 l	] l	I l	J l	I l	I l I l__J L

Г ранд-СМЕТА

|  | Сметная прибыль от ФОТ(74 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 38,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |  | 165,00 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля 100 м (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,35 | 101,11 | 100,72 | 0,39 | 35,00 | 35,00 |  | 11,13 | 6,556 | 393,00 | 392,00 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | 11,13 |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(393 руб.) | 85% *0,8 5 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 283,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(393 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  | 204,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 88,00 |  |  |  |  | 880,00 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. (Районный к-т 40%; МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,1 | 61,02 | 61,02 |  | 6,00 | 6,00 |  | 11,13 |  | 68,00 | 68,00 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(68 руб.) | 85% *0.85 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 49,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(68 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 152,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  | 426,00 | 203 | 49 |  |  | 3148,00 | 2254 | 234 |
|  |  |  |  |  |  |  | 174 | 3 |  |  |  | 660 | 33 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 206,00 |  |  |  |  | 2287,00 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  | 174,00 |  |  |  |  | 660,00 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  | 49,00 |  |  |  |  | 234,00 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 191,00 |  |  |  |  | 1804,00 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 134,00 |  |  |  |  | 1189,00 |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  | 631,00 |  |  |  |  | 4943,00 |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 1198,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 751,00 |  |  |  |  | 6141,00 |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 751,00 |  |  |  |  | 6141,00 |  |  |

Раздел 2. Монтажные работы

Оборудование на напряжение более 1000 В

I T I L _n L—.J L—J l ! L - 1 l I l I l I L	 Г I	I I	J к	1 L	1 I	f l_J 1	' i	' I

Г ранд-СМЕТА

| 5 | ТЕРм08-01-084-02 Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя 1 шт. | 16 | 541,19 | 260,18 | 257,45 | 8659,00 | 4163 | 4119 | 11,13 | 4,809 | 67836,00 | 46332 | 19809 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 23,57 | 15,21 |  | 377 | 243 | 4,496 | 11,13 |  | 1695 | 2708 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от 0OT(49O4O руб.) | 95% *0 85 |  |  |  | 4186,00 |  |  |  |  | 39722,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(49040 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 2864,00 |  |  |  |  | 25501,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 15709,00 |  |  |  |  | 133059,00 |  |  |
| 6 | ТЕРм08-01 -079-02 Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 1 шт. | 2 | 647,27 | 258,89 | 62,66 | 1295,00 | 518 | 125 | 11,13 | 4,373 | 8980,00 | 5763 | 548 |
|  |  |  |  | 325,73 | 4,48 |  | 652 | 9 | 4,097 | 11,13 |  | 2669 | 100 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(5863 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 501,00 |  |  |  |  | 4749,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(5863 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 343,00 |  |  |  |  | 3049,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 2139,00 |  |  |  |  | 16778.00 |  |  |
| 7 | ТЕРм08-01-068-01 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 100 м | 0,88 | 1011,06 | 676,2 | 211,43 | 890,00 | 595 | 186 | 11,13 | 7,299 | 8395,00 | 6623 | 1358 |
|  |  |  |  | 123,43 | 89,15 |  | 109 | 78 | 3,815 | 11,13 |  | 414 | 873 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗБ-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(7496 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 639,00 |  |  |  |  | 6072,00 |  |  |

1 t	..I I...	1 1	 1 Ь	....I i	1 L—	1 I	I I	1 I— ■ I	I I	I i	I L—l I-.. I I	i	I	I	L

Г ранд-СМЕТА

|  | Сметная прибыль от ФОТ(7496 руб.) | 65%'0.в |  |  |  | 437,00 |  |  |  |  | 3898,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1966,00 |  |  |  |  | 18365,00 |  |  |
| 8 | ТЕРм08-01-062-02 Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т 1 шт. | 2 | 5249,52 | 387,69 | 1591,26 | 10499,00 | 775 | 3183 | 11,13 | 4,668 | 30910,00 | 8630 | 14856 |
|  |  |  |  | 3270,57 | 116,01 |  | 6541 | 232 | 1,135 | 11,13 |  | 7424 | 2582 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(11212 руб.) | 95% *0 85 |  |  |  | 957,00 |  |  |  |  | 9082,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(11212 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 655,00 |  |  |  |  | 5830,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 12111,00 |  |  |  |  | 45822,00 |  |  |
| 9 | ТЕРМ08-01-026-01 Установка ТЭМП 2501 прим 1 шт. | 14 | 844,11 | 499,74 | 302,89 | 11818,00 | 6996 | 4240 | 11,13 | 5,08 | 102315,00 | 77870 | 21541 |
|  |  |  |  | 41,48 | 24,01 |  | 582 | 336 | 5 | 11,13 |  | 2904 | 3741 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(81611 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 6965,00 |  |  |  |  | 66105,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(81611 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 4766,00 |  |  |  |  | 42438,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 23549,00 |  |  |  |  | 210858,00 |  |  |
| 10 | ТЕРм08-01-087-02 Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин 1 м2 | 4 | 326,86 | 158,42 | 50,81 | 1307,00 | 634 | 203 | 11,13 | 4,809 | 9862,00 | 7053 | 977 |
|  |  |  |  | 117,63 | 2,99 |  | 470 | 12 | 3,893 | 11,13 |  | 1832 | 133 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(7186 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 614,00 |  |  |  |  | 5821,00 |  |  |

|  | Сметная прибыль от ФОТ(7186 руб.) | 65%‘0.8 |  |  |  | 420,00 |  |  |  |  | 3737,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 2341,00 |  |  |  |  | 19420,00 |  |  |
| 11 | ТЕРм08-01 -052-01 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 1 шт. | 24 | 11,35 | 5,92 | 3,38 | 272,00 | 142 | 81 | 11,13 | 4,816 | 2118,00 | 1583 | 391 |
|  |  |  |  | 2,05 | 0,19 |  | 49 | 5 | 2,932 | 11,13 |  | 144 | 51 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1634 руб.) | 95%'0.85 |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  | 1324,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1634 руб.) | 65%'0.8 |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  | 850,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  | 4292,00 |  |  |
| Оборудование на напряжение до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-633-10 Шкаф секционный типа ШС 1 шт. | 13 | 918,01 | 353,31 | 4,60 | 11934,00 | 4593 | 60,00 | 11,13 | 5,08 | 87831,00 | 51121 | 304,00 |
|  |  |  |  | 560,1 |  |  | 7281 |  | 5 | 11,13 |  | 36406 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(51121 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 4363,00 |  |  |  |  | 41408,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(51121 руб) | 65% *0.8 |  |  |  | 2985,00 |  |  |  |  | 26583,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 19282,00 |  |  |  |  | 155822,00 |  |  |
| 13 | ТЕРм08-01-087-02 Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин 1 м2 | 11 | 326,86 | 158,42 | 50,81 | 3595,00 | 1743 | 559 | 11,13 | 4,809 | 27121,00 | 19396 | 2688 |
|  |  |  |  | 117,63 | 2,99 |  | 1293 | 33 | 3,893 | 11,13 |  | 5037 | 366 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(19762 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 1687,00 |  |  |  |  | 16007,00 |  |  |

Г ранд-СМЕТА

|  | Сметная прибыль от ФОТ(19762 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 1154,00 |  |  |  |  | 10276,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 6436,00 |  |  |  |  | 53404,00 |  |  |
| 14 | ТЕРм08-01-068-01 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 100 м | 0,57 | 1011,06 | 676,2 | 211,43 | 576,00 | 385 | 121 | 11,13 | 7,299 | 5438,00 | 4290 | 880 |
|  |  |  |  | 123,43 | 89,15 |  | 70 | 51 | 3,815 | 11,13 |  | 268 | 566 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(4856 руб ) | 95% *0.85 |  |  |  | 414,00 |  |  |  |  | 3933,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(4856 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 283,00 |  |  |  |  | 2525,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1273,00 |  |  |  |  | 11896,00 |  |  |
| 15 | ТЕРм08-01-052-01 Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 1 шт. | 66 | 11,35 | 5,92 | 3,38 | 749,00 | 391 | 223 | 11,13 | 4,816 | 5823,00 | 4352 | 1074 |
|  |  |  |  | 2,05 | 0,19 |  | 135 | 13 | 2,932 | 11,13 |  | 397 | 141 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(4493 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 384,00 |  |  |  |  | 3639,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(4493 руб.) | 65 %*0.8 |  |  |  | 263,00 |  |  |  |  | 2336,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1396,00 |  |  |  |  | 11798,00 |  |  |
| 16 | ТЕРм08-02-145-01 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля | 5,11 | 527,80 | 94,28 | 363,46 | 2697,00 | 482 | 1857 | 11,13 | 3,764 | 14366,00 | 5362 | 6991 |
|  |  |  |  | 70,06 | 37,08 |  | 358 | 189 | 5,624 | 11,13 |  | 2013 | 2109 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(7471 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 637,00 |  |  |  |  | 6052,00 |  |  |

Гранд-СМЕТА

|  | Сметная прибыль от ФОТ(7471 руб.) | 65% *0 8 |  |  |  | 436,00 |  |  |  |  | 3885,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 3770,00 |  |  |  |  | 24303,00 |  |  |
| 17 | ТЕРм 10-01-055-02 Прокладка внутренней заземляющей шины, по стене кирпичной 100 м кабеля | 1,21 | 1672,17 | 450,98 | 220,37 | 2023,00 | 546 | 267 | 11,13 | 4,515 | 9263,00 | 6073 | 1204 |
|  |  |  |  | 1000,82 | 22,79 |  | 1210 | 28 | 1,64 | 11,13 |  | 1986 | 307 |
|  | (Районный к-т 40%; МДС35-1У п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(63вО руб.) | 80%*0.85 |  |  |  | 459,00 |  |  |  |  | 4338,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(63вО руб.) | 60% *0.8 |  |  |  | 344,00 |  |  |  |  | 3062,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 2826,00 |  |  |  |  | 16663,00 |  |  |
| 18 | ТЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля | 1,46 | 707,25 | 149,41 | 443,19 | 1033,00 | 218 | 647 | 11,13 | 3,425 | 5193,00 | 2428 | 2216 |
|  |  |  |  | 114,65 | 51,28 |  | 168 | 75 | 3,277 | 11,13 |  | 549 | 833 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(3261 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 278,00 |  |  |  |  | 2641,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(3261 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 190,00 |  |  |  |  | 1696,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1501,00 |  |  |  |  | 9530,00 |  |  |
| 19 | ТЕРм08-02-149-01 Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м кабеля | 1,25 | 4104,63 | 220,25 | 2952,52 | 5131,00 | 275 | 3691 | 11,13 | 3,714 | 24938,00 | 3064 | 13707 |
|  |  |  |  | 931,86 | 320,79 |  | 1165 | 401 | 7,011 | 11,13 |  | 8167 | 4463 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(7527 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  | 6097,00 |  |  |

Гранд-СМЕТА

|  | Сметная прибыль от ФОТ(7527 руб.) | 65%'0.8 |  |  |  | 439,00 |  |  |  |  | 3914,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 6212,00 |  |  |  |  | 34949,00 |  |  |
| 20 | ТЕРм08-03-599-10 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг 1 шт. | 6 | 119,77 | 55,38 | 8,53 | 719,00 | 332 | 51 | 11,13 | 4,287 | 5321,00 | 3699 | 219 |
|  |  |  |  | 55,86 | 0,4 |  | 336 | 2 | 4,185 | 11,13 |  | 1403 | 27 |
|  | (Районный к-т 40%; МДС35-1\/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(3726 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 317,00 |  |  |  |  | 3018,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(3726 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 217,00 |  |  |  |  | 1938,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 1253,00 |  |  |  |  | 10277,00 |  |  |
| 21 | ТЕРм08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 100 шт. | 0,09 | 5144,37 | 1172,85 | 2131,21 | 463,00 | 106 | 192 | 11,13 | 6,158 | 2940,00 | 1175 | 1181 |
|  |  |  |  | 1840,31 | 658,6 |  | 165 | 59 | 3,523 | 11,13 |  | 584 | 660 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1835 руб.) | 95%'0.85 |  |  |  | 157,00 |  |  |  |  | 1486,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1835 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 107,00 |  |  |  |  | 954,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 727,00 |  |  |  |  | 5380,00 |  |  |
| 22 | ТЕРм08-03-593-08 Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке 100 шт. | 0,12 | 2394,81 | 580,45 | 1169,23 | 287,00 | 70 | 140 | 11,13 | 7,132 | 1951,00 | 775 | 1001 |
|  |  |  |  | 645,12 | 463,65 |  | 77 | 56 | 2,266 | 11,13 |  | 175 | 619 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-1 \ I I к	к к	1 L_i i , I L—J * 1 t	1 L—J к	1 L_i	I к	I l	I к	I к	I к	: I	 I

Гранд-СМЕТА

|  | Накладные расходы от ФОТ(1394 руб ) | 95%*0 85 |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  | 1129,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1394 руб.) | 65% *0,8 |  |  |  | 82,00 |  |  |  |  | 725,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 489,00 |  |  |  |  | 3805,00 |  |  |
| 23 | ТСЦ-502-0246 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | -0,0001 | 75778,17 |  |  | -8,00 |  |  |  |  | -32,00 |  |  |
|  |  |  |  | 75778,17 |  |  | -8 |  | 4,247 |  |  | -32 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм08-03-591 -03 Выключатель полугерметический и герметический 100 шт. | 0,12 | 1369,85 | 1009,47 | 76,51 | 164,00 | 121 | 9,00 | 11,13 | 4,329 | 1536,00 | 1348 | 40 |
|  |  |  |  | 283,87 | 2 |  | 34 |  | 4,332 | 11,13 |  | 148 | 3 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1351 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 115,00 |  |  |  |  | 1094,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1351 руб.) | 65% *0,8 |  |  |  | 79,00 |  |  |  |  | 703,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 358,00 |  |  |  |  | 3333,00 |  |  |
| 25 | ТЕРм08-03-591 -10 Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая 100 шт. | 0,09 | 1357,89 | 1010,81 | 83,27 | 122,00 | 91 | 7,00 | 11,13 | 4,368 | 1151,00 | 1013 | 33 |
|  |  |  |  | 263,81 | 2,4 |  | 24 |  | 4,463 | 11,13 |  | 105 | 2 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(Ю15 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 86,00 |  |  |  |  | 822,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(Ю15 руб.) | 65%*0.8 |  |  |  | 59,00 |  |  |  |  | 528,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 267,00 |  |  |  |  | 2501,00 |  |  |

| 1 Ik 1 !l 1 lL Ik. 1 |  | Ik Ik | 1 Ik. | —I lL |  |  |  | ■J Ik- | I Ik | •I Ik- | J Ik | L. . | Ik. .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене 1 шт. | 32 | 6,95 | 6,54 |  | 222,00 | 209 |  | 11,13 |  | 2401,00 | 2328 |  |
|  |  |  |  | 0,41 |  |  | 13 |  | 5,561 |  |  | 73 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(2328 руб.) | 80%*0.85 |  |  |  | 167,00 |  |  |  |  | 1583,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(2328 руб.) | 60% *0.8 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  | 1117,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 514,00 |  |  |  |  | 5101,00 |  |  |
| 27 | ТЕРм08-02-146-02 Прокладка внутренней заземляющей шины по стене, с креплением накладными скобами, прим. 100 м кабеля | 1,21 | 2581,92 | 215,1 | 1632,18 | 3124,00 | 260 | 1975 | 11,13 | 3,645 | 17247,00 | 2897 | 7199 |
|  |  |  |  | 734,64 | 179,66 |  | 889 | 217 | 8,045 | 11,13 |  | 7151 | 2419 |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(5316 руб.) | 95% *085 |  |  |  | 453,00 |  |  |  |  | 4306,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(5316 руб.) | 65% *0.8 |  |  |  | 310,00 |  |  |  |  | 2764,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 3887,00 |  |  |  |  | 24317,00 |  |  |
| 28 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 100 м3 грунта | 0,0972 | 1609,13 | 1609,13 |  | 156,00 | 156,00 |  | 11,13 |  | 1741,00 | 1741,00 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗБ-IV п 4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1741 руб.) | 80% *0 85 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  | 1184,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1741 руб.) | 45% *0.8 |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  | 627,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 351,00 |  |  |  |  | 3552,00 |  |  |

I-...! 1	I к	I »	I \	I .1	I l	I к	f I	[ к	f к	f к	f \	f к	f к	I i	' к	' «	' i	' L

Гранд-СМЕТА

| 29 | ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 100 м3 грунта | 0,0972 | 889,11 | 889,11 |  | 86,00 | 86,00 |  | 11,13 |  | 962,00 | 962,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(962 руб.) | 80% *0.65 |  |  |  | 69,00 |  |  |  |  | 654,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(962 руб.) | 45% *0 8 |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  | 346,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 194,00 |  |  |  |  | 1962,00 |  |  |
| 30 | ТЕРм08-02-472-01 Заземляющее устройство ТП прим. 100 м | 0,54 | 933,58 | 239,21 | 76,18 | 504,00 | 129 | 41 | 11,13 | 4,483 | 2960,00 | 1438 | 184 |
|  |  |  |  | 618,19 | 2,8 |  | 334 | 2 | 4,008 | 11,13 |  | 1338 | 17 |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(1455 руб.) | 95% *0.85 |  |  |  | 124,00 |  |  |  |  | 1179,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(1455 руб.) | 65% *08 |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  | 757,00 |  |  |
|  | Всего с HP и СП |  |  |  |  | 713,00 |  |  |  |  | 4896,00 |  |  |
| Электрооборудование напряжением более 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | П-Лист "Челэнерго" Камера КСО 285-2ВВ 193900/1,18/3,94*1,03*1,012 шт. | 12 | 43472,77 |  |  | 521673,00 |  |  | 3,94 |  | 2055393,00 |  |  |
|  | (МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 32 | П-Лист "Челэнерго" Камера КСО 285-2ВВ 197700/1,18/3,94*1,03*1,012 шт. | 2 | 44324,74 |  |  | 88649,00 |  |  | 3,94 |  | 349279,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (МДС35-1\/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | П-Лист "Челэнерго" Камера КСО 285-13-400 94500/1,18/3,94*1,03*1,012 шт. | 2 | 21187,09 |  |  | 42374,00 |  |  | 3,94 |  | 166954,00 |  |  |
|  | (MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТСЦ-110-0259 Изоляторы опорные шт. | 24 | 37,89 |  |  | 909,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 4547,00 |  |  |
|  |  |  |  | 37,89 |  |  | 909 |  | 5 | 11,13 |  | 4547 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | П-Лист 000"СЭТК" Сталь угловая 40x40x4 мм 26/1,18/5*1,075 кг | 14,52 | 4,74 |  |  | 69,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 344,00 |  |  |
|  |  |  |  | 4,74 |  |  | 69 |  | 5 | 11,13 |  | 344 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | П-Лист "Технолог" Шинопровод АД31Т 158,15/1,18/5*1,075 м | 97 | 28,82 |  |  | 2796,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 13978,00 |  |  |
|  |  |  |  | 28,82 |  |  | 2796 |  | 5 | 11,13 |  | 13978 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 12 из 20

I

[шшмшиштшнишшшммшшшмпшншнпття

Гранд-СМЕТА

| 37 | П-Лист ООО СибирьИнвест" Транс-р 250кВА, 10/0,4 кВ 147000/1,18/3,94*1,03*1,012 шт. (MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 2 | 32957,70 |  |  | 65915,00 |  |  | 3,94 |  | 259707,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | П-Лист ООО "Терма-Энерго" Проходной изолятор ИПЭЛ 3829,10/1,18/5*1,075 шт. (Районный к-т 40%; МДС35-1\/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 4 | 697,68 |  |  | 2791,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 13954,00 |  |  |
|  |  |  |  | 697,68 |  |  | 2791 |  | 5 | 11,13 |  | 13954 |  |
| 39 | П-Лист Комплектрое устройство ТЭМП 2501 84000/1,18/3,94*1,03*1,012 шт. (MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 14 | 18832,97 |  |  | 263662,00 |  |  | 3,94 |  | 1038827,00 |  |  |
| Электрооборудование напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | П-Лист ООО "Уральский завод ТТ" Панель ЩО 70-3-26 154114,99/1,18/3,94*1,03*1,012 шт. (MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 2 | 34552,89 |  |  | 69106,00 |  |  | 3,94 |  | 272277,00 |  |  |
| 41 | П-Лист ООО "Уральский завод ТТ" Панель ЩО 70-2-17 30233,95/1,18/3,94*1,03*1,012 шт. (MflC35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 2 | 6778,51 |  |  | 13557,00 |  |  | 3,94 |  | 53415,00 |  |  |

| 42 | П-Лист ООО "Уральский завод ТТ" Панель ЩО 70-3-07 66298,30/1,18/3,94*1,03*1,012 шт. (МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 2 | 14864,21 |  |  | 29728,00 |  |  | 3,94 |  | 117130,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | П-Лист ООО "Уральский завод ТТ" Панель ЩО 70-3-36 22720,54/1,18/3,94*1,03*1,012 шт. (МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 | 5093,99 |  |  | 5094,00 |  |  | 3,94 |  | 20070,00 |  |  |
| 44 | П-Лист ООО "Уральский завод ТТ" Панель ЩО 70-3-01 45380,97/1,18/3,94* 1,03* 1,012 шт. (МДСЗб-IV п.4 7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 2 | 10174,50 |  |  | 20349,00 |  |  | 3,94 |  | 80175,00 |  |  |
| 45 | П-Лист ООО "Уральский завод ТТ" Панель ЩО 70-3-58,59 31600/1,18/3,94*1,03*1,012 шт. (МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 4 | 7084,78 |  |  | 28339,00 |  |  | 3,94 |  | 111656,00 |  |  |
| 46 | ТСЦ-110-0259 Изоляторы опорные шт. (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 66 | 37,89 |  |  | 2501,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 12504,00 |  |  |
|  |  |  |  | 37,89 |  |  | 2501 |  | 5 | 11,13 |  | 12504 |  |

| 47 | П-Лист "Технолог" Шинопровод АД 31Т 158,15/1,18/5*1,075 м | 78 | 28,82 |  |  | 2248,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 11240,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 28,82 |  |  | 2248 |  | 5 | 11,13 |  | 11240 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | П-Лист ООСГСЭТК" Сталь угловая 40x40x4 мм 26/1,18/5*1,075 кг | 101,64 | 4,74 |  |  | 482,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 2409,00 |  |  |
|  |  |  |  | 4,74 |  |  | 482 |  | 5 | 11,13 |  | 2409 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | П-Лист 000"СЭТК" Сталь угловая 40x40x4 мм 26/1,18/5*1,075 кг | 53,24 | 4,74 |  |  | 252,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 1262,00 |  |  |
|  |  |  |  | 4,74 |  |  | 252 |  | 5 | 11,13 |  | 1262 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | П-Лист 000"КАРАТ" ЩИТ ЩРв (275x320x120) 631/1,18/5*1,075 шт. | 3 | 114,97 |  |  | 345,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 1725,00 |  |  |
|  |  |  |  | 114,97 |  |  | 345 |  | 5 | 11,13 |  | 1725 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | П-Лист 000"КАРАТ" Автомат ВА 4729 20А ЗП 134/1,18/5*1,075 шт | 3 | 24,42 |  |  | 73,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 366,00 |  |  |
|  |  |  |  | 24,42 |  |  | 73 |  | 5 | 11,13 |  | 366 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДС35-1\/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

L I I	1	L	1 I	1 I,	I I,	1 !i_ I lu_ I li_ ! Il I I»- i li	[ li ! I>	' II- ' It. ' I*	F U ' U

Гранд-СМЕТА

| 52 | П-Лист ООО"КАРАТ" Автомат ВА 4729 16А 1П 45/1,18/5*1,075 шт. | 36 | 8,20 |  |  | 295,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 1476,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8,2 |  |  | 295 |  | 5 | 11,13 |  | 1476 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТСЦ-504-0288 Ящики с понижающим трансформатором автомат, выключателем, 12в ЯТП-0,25-4 шт. | 3 | 644,21 |  |  | 1933,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 9663,00 |  |  |
|  |  |  |  | 644,21 |  |  | 1933 |  | 5 | 11,13 |  | 9663 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТСЦ-509-1383 Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК шт. | 9 | 50,62 |  |  | 456,00 |  |  |  |  | 2198,00 |  |  |
|  |  |  |  | 50,62 |  |  | 456 |  | 4,824 |  |  | 2198 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТСЦ-509-1370 Светильник НСП 02x100 с решеткой (6шт) шт. | 12 | 27,09 |  |  | 325,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 1625,00 |  |  |
|  |  |  |  | 27,09 |  |  | 325 |  | 5 | 11,13 |  | 1625 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | П-Лист 000"КАРАТ" Лампа 30ВтЕ27 129/1,18/5*1,075 шт. | 12 | 23,50 |  |  | 282,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 1410,00 |  |  |
|  |  |  |  | 23,5 |  |  | 282 |  | 5 | 11,13 |  | 1410 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\	Л I	I" "l—J Л	1—СЗ—СИЗ \Ш В L_J t.	I 1—I 1*—I i«- -1 ь	- u—' u_Ш-!

Гранд-СМЕТА

| 57 | П-Лист 000"КАРАТ" Лампа11 Вт Е27 84/1,18/5*1,075 шт. | 9 | 15,31 |  |  | 138,00 |  |  | 11,13 | 5,08 | 689,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15,31 |  |  | 138 |  | 5 | 11,13 |  | 689 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТСЦ-503-4053 Розетка штепсельная шт. | 9 | 3,68 |  |  | 33,00 |  |  |  |  | 205,00 |  |  |
|  |  |  |  | 3,68 |  |  | 33 |  | 6,193 |  |  | 205 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТСЦ-509-1201 Выключатель одноклавишный шт. | 12 | 10,36 |  |  | 124,00 |  |  |  |  | 363,00 |  |  |
|  |  |  |  | 10,36 |  |  | 124 |  | 2,92 |  |  | 363 |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТСЦ-503-9096 Разветвительная коробка шт. | 32 |  |  |  |  |  |  | 11,13 | 5,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 11,13 |  |  |  |
|  | (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТСЦ-501-8205 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2 1000 м | 0,112 | 14157,60 |  |  | 1586,00 |  |  |  |  | 6753,00 |  |  |
|  |  |  |  | 14157,6 |  |  | 1586 |  | 4,259 |  |  | 6753 |  |
|  | (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I "™i‘ I "*”*■ I "Ti— 1 "Ti— I iu- - I Ti—Г u ii и ii i»

Гранд-СМЕТА

| 62 | ТСЦ-501-8204 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 1000 м (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,2 | 10837,49 |  |  | 2167,00 |  |  |  |  | 7606,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10837,49 |  |  | 2167 |  | 3,509 |  |  | 7606 |  |
| 63 | ТСЦ-501-8191 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 1000 м (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,2 | 8339,97 |  |  | 1668,00 |  |  |  |  | 6800,00 |  |  |
|  |  |  |  | 8339,97 |  |  | 1668 |  | 4,077 |  |  | 6800 |  |
| 64 | ТСЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 1000 м (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,2 | 7147,82 |  |  | 1430,00 |  |  |  |  | 4207,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7147,82 |  |  | 1430 |  | 2,943 |  |  | 4207 |  |

li	J	|k	J к J Ik—1 Ik	J Ik	I Ik—} It	I ll—J ll	I ll	1 Ik	1 ll	1 ll	1 I'

Гранд-СМЕТА

| 65 | ТСЦ-501-8183 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 1000 м (Районный к-т 40%; МДС35-К/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,07 | 4191,76 |  |  | 293,00 |  |  |  |  | 1044,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4191,76 |  |  | 293 |  | 3,557 |  |  | 1044 |  |
| 66 | ТСЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 16 мм т (Районный к-т 40%; МДСЗб-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,079 | 6551,47 |  |  | 518,00 |  |  |  |  | 1981,00 |  |  |
|  |  |  |  | 6551,47 |  |  | 518 |  | 3,828 |  |  | 1981 |  |
| 67 | ТСЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 10 мм т (Районный к-т 40%; MflC35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,2765 | 5635,67 |  |  | 1558,00 |  |  |  |  | 6869,00 |  |  |
|  |  |  |  | 5635,67 |  |  | 1558 |  | 4,408 |  |  | 6869 |  |
| 68 | ТСЦ-101-2597 Конструкции подвесных подмостей металлические т (Районный к-т 40%; МДС35-1\/ п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,592 | 8240,71 |  |  | 4879,00 |  |  |  |  | 26998,00 |  |  |
|  |  |  |  | 8240,71 |  |  | 4879 |  | 5,534 |  |  | 26998 |  |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  | 1246914,00 | 24016 | 21977 |  |  | 5115666,00 | 267316 | 98401 |
|  |  |  |  |  |  |  | 52475 | 2041 |  |  |  | 225066 | 22720 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  | 26057,00 |  |  |  |  | 290036,00 |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  | 52475,00 |  |  |  |  | 225066,00 |  |  |

Страница 19 из 20

■ГТТТТТТТТТГТТ11111

ЯМИРЯМЯМ

| эксплуатация машин и механизмов | 21977,00 |  |  |  |  | 98401,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудование | 1148446,00 |  |  |  |  | 4524883,00 |  |  |
| Накладные расходы | 24600,00 |  |  |  |  | 233445,00 |  |  |
| Сметная прибыль | 16850,00 |  |  |  |  | 150038,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 545,00 |  |  |  |  | 5514,00 |  |  |
| Итого Монтажные работы | 139373,00 |  |  |  |  | 968752,00 |  |  |
| Итого Оборудование | 1148446,00 |  |  |  |  | 4524883,00 |  |  |
| Итого | 1288364,00 |  |  |  |  | 5499149,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы | 1288364,00 |  |  |  |  | 5499149,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 1247340,00 | 24219 | 22026 |  |  | 5118814,00 | 269570 | 98635 |
|  |  | 52649 | 2044 |  |  |  | 225726 | 22753 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 26263,00 |  |  |  |  | 292323,00 |  |  |
| материалы | 52649,00 |  |  |  |  | 225726,00 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 22026,00 |  |  |  |  | 98635,00 |  |  |
| оборудование | 1148446,00 |  |  |  |  | 4524883,00 |  |  |
| Накладные расходы | 24792,00 |  |  |  |  | 235249,00 |  |  |
| Сметная прибыль | 16984,00 |  |  |  |  | 151227,00 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 545,00 |  |  |  |  | 5514,00 |  |  |
| Итого Монтажные работы | 140125,00 |  |  |  |  | 974893,00 |  |  |
| Итого Оборудование | 1148446,00 |  |  |  |  | 4524883,00 |  |  |
| Итого | 1289116,00 |  |  |  |  | 5505290,00 |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1289116,00 |  |  |  |  | 5505290,00 |  |  |

_J

Гранд-СМЕТА

-^-^ТВГА.

Баженов)

Составил: